## MANUT__LOTE_01
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NÚCLEO DA DEFENSORIAS PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO LOTE 01
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE ALCÂNTARA
ENDEREÇO | Rua de Baixo nº 173, Centro
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE CEDRAL
ENDEREÇO | Rua Jacinto Passarinho, S/N, Centro - Cedral – MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE ICATU
ENDEREÇO | Av. Joaquim Itapary, N°421, Centro
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
ENDEREÇO | Rua Lister Caldas, n° 37, Centro
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PINHEIRO
ENDEREÇO | Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 576, Centro, Pinheiro - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE ROSÁRIO
ENDEREÇO | Rua Urbano Santos Nº935 Centro
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SANTA HELENA
ENDEREÇO | Rua Benedito Castro, n°374, Ponta d'áreia
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SANTA RITA
ENDEREÇO | Avenida Ivar Saldanha, nª 96C - Centro
BDI (%)
SINAPI DEZ/2021 - ORSE DEZ/2021 – SBC- MARANHÃO SBC - 02/2022 - SLS - São Luís - CONSULTA DE MERCADO FEV/2022 | [6 empty] | 22.47%
ITEM | CÓD. SINAPI/CONS. MERCADO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. MÁX. | P. UNIT. | TOTAL | VALOR COM BDI
|  |  |  | SUB TOTAL (com BDI %) |  |  | 411213.8456
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1871.52 | 2292.0505
1.1.1 | SBC | TAXA DO CREA PARA OBRAS ACIMA R$ 15.000 | UN | 8 | 233.94 | 1871.52 | 2292.0505
2.0 | PISOS E PAREDES |  |  |  |  | 117544.2346 | 143956.4241
2.1 | PISO |  |  |  |  | 29331.8802 | 35922.7537
2.1.1 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS NA COR CINZA | M2 | 660.9 | 13.83 | 9140.247 | 11194.0605
2.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA COR PRETA | M2 | 148.53 | 3.69 | 548.0757 | 671.2283
2.1.3 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30X30 CM | M2 | 134.11 | 5.2 | 697.372 | 854.0715
2.1.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 134.11 | 54.88 | 7359.9568 | 9013.7391
2.1.5 | 02180/ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÉDIA =2,5CM | M2 | 134.11 | 21.39 | 2868.6129 | 3513.1902
2.1.6 | 00018/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 89.11 | 11.14 | 992.6854 | 1215.7418
2.1.7 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 16 | 176.68 | 2826.88 | 3462.0799
2.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | M3 | 16 | 11.21 | 179.36 | 219.6622
2.1.9 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 152.82 | 7.22 | 1103.3604 | 1351.2855
2.1.10 | 02266/ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2CM | M | 31.5 | 65.02 | 2048.13 | 2508.3448
2.1.11 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM.AF_05/2015 | M | 80 | 19.59 | 1567.2 | 1919.3498
2.2 | PAREDES |  |  |  |  | 88212.3544 | 108033.6704
2.2.1 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 20.95 | 37.6 | 787.72 | 964.7207
2.2.2 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 550.85 | 7.52 | 4142.392 | 5073.1875
2.2.3 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 141.07 | 52.1 | 7349.747 | 9001.2352
2.2.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3IAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 282.15 | 3.46 | 976.239 | 1195.5999
2.2.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 282.15 | 30.08 | 8487.072 | 10394.1171
2.2.6 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 244.15 | 1.94 | 473.651 | 580.0804
2.2.7 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 805.24 | 11.99 | 9654.8276 | 11824.2674
2.2.8 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2714.37 | 11.54 | 31323.8298 | 38362.2944
2.2.9 | 08624/ORSE | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUE | M2 | 138.5 | 15.98 | 2213.23 | 2710.5428
2.2.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 709.3 | 13.04 | 9249.272 | 11327.5834
2.2.11 | 79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS | M2 | 836 | 6.99 | 5843.64 | 7156.7059
2.2.12 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 CM | M2 | 61.4 | 12 | 736.8 | 902.359
2.2.13 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 61.4 | 63.81 | 3917.934 | 4798.2938
2.2.14 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 320 | 9.55 | 3056 | 3742.6832
3.0 | TETO |  |  |  |  | 4753.9646 | 5822.1804
3.1 | TETO |  |  |  |  | 4753.9646 | 5822.1804
3.1.1 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25.06 | 21.46 | 537.7876 | 658.6285
3.1.2 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 62.65 | 12.58 | 788.137 | 965.2314
3.1.3 | 72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 66 | 6.55 | 432.3 | 529.4378
3.1.4 | C.M | FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, PLACAS NA COR BRANCA, APLICADO( INCLUSO PERFIS DE FIXAÇÃO) | M2 | 66 | 45.39 | 2995.74 | 3668.8828
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 58052.1339 | 71096.4484
4.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 35428.8939 | 43389.7664
4.1.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 915.84 | 8242.56 | 10094.6632
4.1.2 | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7 | 678.3 | 4748.1 | 5814.9981
4.1.3 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 700.25 | 6302.25 | 7718.3656
4.1.4 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 124.8 | 8.56 | 1068.288 | 1308.3323
4.1.5 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 118.8 | 18.72 | 2223.936 | 2723.6544
4.1.6 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 402.17 | 22.47 | 9036.7599 | 11067.3198
4.1.7 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 47 | 8.87 | 416.89 | 510.5652
4.1.8 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 47 | 72.13 | 3390.11 | 4151.8677
4.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 22623.24 | 27706.682
4.2.1 | 08040/ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR | M2 | 448.2 | 9.09 | 4074.138 | 4989.5968
4.2.2 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 448.2 | 37.81 | 16946.442 | 20754.3075
4.2.3 | C.M | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO | UN | 2 | 801.33 | 1602.66 | 1962.7777
5.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS |  |  |  |  | 71078.63 | 87049.9982
5.1 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 71078.63 | 87049.9982
5.1.1 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | 37 | 12.19 | 451.03 | 552.3764
5.1.2 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 56 | 4.97 | 278.32 | 340.8585
5.1.3 | 00555/ORSE | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20 W | UN | 45 | 24.46 | 1100.7 | 1348.0273
5.1.4 | 00557ORSE | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 W | UN | 72 | 32.47 | 2337.84 | 2863.1526
5.1.5 | 83469 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 128 | 8.17 | 1045.76 | 1280.7423
5.1.6 | 83468 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 74 | 8.17 | 604.58 | 740.4291
5.1.7 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 20.61 | 577.08 | 706.7499
5.1.8 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 32.65 | 424.45 | 519.8239
5.1.9 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 151.81 | 2277.15 | 2788.8256
5.1.10 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 49 | 207.64 | 10174.36 | 12460.5387
5.1.11 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15 | 27.29 | 409.35 | 501.3309
5.1.12 | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE – PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA, OU IMPACTOS – TIPO AQUATIC (TIPO TARTARUGA NA COR BRANCA, 3/4, ALUMÍNIO E VIDRO COM LÂMPADA 25W FLUORESCENTE COMPACTA) | UN | 15 | 223.92 | 3358.8 | 4113.5224
5.1.13 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 800 | 10.26 | 8208 | 10052.3376
5.1.14 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 9.3 | 1860 | 2277.942
5.1.15 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 2.69 | 2152 | 2635.5544
5.1.16 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 4.01 | 3208 | 3928.8376
5.1.17 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1800 | 7.7 | 13860 | 16974.342
5.1.18 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2015 | M | 652 | 15.36 | 10014.72 | 12265.0276
5.1.19 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46 | 23.82 | 1095.72 | 1341.9283
5.1.20 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 39.03 | 975.75 | 1195.001
5.1.21 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 32.92 | 1382.64 | 1693.3192
5.1.22 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 44.12 | 1235.36 | 1512.9454
5.1.23 | 08819/ORSE | TOMADA PARA USO GERAL 2P+T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO COM CANALETA 20X10 MM | UN | 15 | 33.64 | 504.6 | 617.9836
5.1.24 | 03811/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 25X25 MM (SCHEINEDER OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 37.22 | 2977.6 | 3646.6667
5.1.25 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 41 | 12.38 | 507.58 | 621.6332
5.1.26 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 19.08 | 57.24 | 70.1018
6.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 12102.92 | 14822.4461
6.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 12102.92 | 14822.4461
6.1.1 | 05006/ORSE | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | UN | 35 | 311.94 | 10917.9 | 13371.1521
6.1.2 | 00697/ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | M | 193 | 6.14 | 1185.02 | 1451.294
7.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 31709.35 | 38834.4409
7.1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | [5 empty] | 0 | 0
7.1.2 | [5 empty] | 0 | 0
7.2 | MATERIAIS HIDROSSINATÁRIOS |  |  |  |  | 31709.35 | 38834.4409
7.2.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 225 | 17.26 | 3883.5 | 4756.1224
7.2.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 7 | 5.31 | 37.17 | 45.5221
7.2.3 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 121.15 | 848.05 | 1038.6068
7.2.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 70 | 9.61 | 672.7 | 823.8557
7.2.5 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 6.81 | 544.8 | 667.2166
7.2.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 5.2 | 416 | 509.4752
7.2.7 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 80 | 7.6 | 608 | 744.6176
7.2.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO "D", COM 1'' ( COM CUNHA E PARAFUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 5.16 | 412.8 | 505.5562
7.2.9 | 01200/ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25mm | UN | 36 | 107.26 | 3861.36 | 4729.0076
7.2.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 110 | 16.94 | 1863.4 | 2282.106
7.2.11 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80 | 9.26 | 740.8 | 907.2578
7.2.12 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80 | 10.05 | 804 | 984.6588
7.2.13 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80 | 17.46 | 1396.8 | 1710.661
7.2.14 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | UN | 110 | 10.59 | 1164.9 | 1426.653
7.2.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 120 | 49.43 | 5931.6 | 7264.4305
7.2.16 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 43 | 7.75 | 333.25 | 408.1313
7.2.17 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 35 | 11.15 | 390.25 | 477.9392
7.2.18 | 04324/ORSE | PAPELEIRA DE PLÁSTICO AKROS OU SIMILAR | UN | 19 | 16.06 | 305.14 | 373.705
7.2.19 | 04323/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, AP60, LINHA CARRARA/NUOVA/DUNA, PLÁSTICO, DECA OU SIMILAR | UN | 9 | 146.9 | 1322.1 | 1619.1759
7.2.20 | 04387/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVÍVEL P/DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UN | 8 | 265.89 | 2127.12 | 2605.0839
7.2.21 | 07611/ORSE | PORTA PAPEL-HIGIÊNICO EM INOX | UN | 19 | 68.26 | 1296.94 | 1588.3624
7.2.22 | 07609/ORSE | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF 17 OU SIMILAR | UN | 17 | 55.01 | 935.17 | 1145.3027
7.2.23 | C.M. | KIT DE REPARO CAIXA ACOPLADA | UN | 15 | 120.9 | 1813.5 | 2220.9934
8.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 16877.18 | 20669.4823
8.1 | LOUÇAS |  |  |  |  | 9774.78 | 11971.1731
8.1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 14 | 14.05 | 196.7 | 240.8985
8.1.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 343.83 | 2750.64 | 3368.7088
8.1.3 | C.M. | BACIA DE LOUÇA COM ABERTURA FRONTAL P/ PNE, CAIXA DE DESCARGA PVC EXTERNA COMPLETA 9L, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE DE FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA NA COR BRANCA | UN | 8 | 692.09 | 5536.72 | 6780.821
8.1.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 161.34 | 1290.72 | 1580.7448
8.2 | METAIS |  |  |  |  | 7102.4 | 8698.3093
8.2.1 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 9 | 57.63 | 518.67 | 635.2151
8.2.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12 | 93.74 | 1124.88 | 1377.6405
8.2.3 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 126.95 | 1396.45 | 1710.2323
8.2.4 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 126.95 | 4062.4 | 4975.2213
9 | COBERTURA |  |  |  |  | 11961.368 | 14649.0874
9.1 | COBERTURA |  |  |  |  | 11961.368 | 14649.0874
9.1.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | M2 | 757.55 | 5.07 | 3840.7785 | 4703.8014
9.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 152.6 | 6.04 | 921.704 | 1128.8109
9.1.3 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 152.6 | 28.92 | 4413.192 | 5404.8362
9.1.4 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 126.45 | 22.03 | 2785.6935 | 3411.6388
10 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS |  |  |  |  | 4244.7135 | 5198.5006
10.1 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS |  |  |  |  | 4244.7135 | 5198.5006
10.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1401.99 | 2.65 | 3715.2735 | 4550.0955
10.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 24 | 22.06 | 529.44 | 648.4052
11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 5570.986 | 6822.7866
11.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 5570.986 | 6822.7866
11.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO PÓLO SEDE DO LOTE | KM | 2498.2 | 2.23 | 5570.986 | 6822.7866
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 335767.0006
[5 empty] | SUB TOTAL (com BDI %) |  | 411213.8456