## MANUT__LOTE_03
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NÚCLEO DA DEFENSORIAS PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO LOTE 3
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE BACABAL
ENDEREÇO | Rua Barão de Capanema, nº 103, Centro, Bacabal - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PEDREIRAS
ENDEREÇO | Rua Benilde Nina, n° 354, Prainha, Pedreiras - MA.
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE ESPERANTINÓPOLIS
ENDEREÇO | Rua 13 de Maio, nº 45, Centro Esperantinópolis - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE LAGO DA PEDRA
ENDEREÇO | Rua Ana Sales, nº 17, Planalto.
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE CODÓ
ENDEREÇO | Rua Nazeu Quadros, nº 03 - São Sebastião, Codó - MA.
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE COELHO NETO
ENDEREÇO | Av. Antônio Guimarães, S/N, Mutirão - Coelho Neto - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE MATÕES
ENDEREÇO | Travessa 15 de Novembro, nº 76, Centro. Matões-MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE TIMON
ENDEREÇO | Av. Jaime Rios, 396 Timon-MA
SINAPI DEZ/2021 - ORSE DEZ/2021 – SBC- MARANHÃO SBC - 02/2022 - SLS - São Luís - CONSULTA DE MERCADO FEV/2022 | [6 empty] | 22.47%
ITEM | CÓD. SINAPI/CONS. MERCADO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. MÁX. | P. UNIT. | TOTAL | VALOR COM BDI
|  |  |  | SUB TOTAL (com BDI %) |  |  | 604212.4374
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1871.52 | 2292.0505
1.1.1 | C.M. | TAXA DO CREA PARA OBRAS ACIMA R$ 15.000 | UN | 8 | 233.94 | 1871.52 | 2292.0505
2.0 | PISOS E PAREDES |  |  |  |  | 197947.1371 | 242425.8588
2.1 | PISO |  |  |  |  | 43754.9379 | 53586.6724
2.1.1 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS NA COR CINZA | M2 | 827.224 | 13.83 | 11440.5079 | 14011.19
2.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA COR PRETA | M2 | 178.952 | 3.69 | 660.3329 | 808.7097
2.1.3 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30X30 CM | M2 | 192.8 | 5.2 | 1002.56 | 1227.8352
2.1.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 241 | 54.88 | 13226.08 | 16197.9802
2.1.5 | 02180/ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÉDIA =2,5CM | M2 | 241.03 | 21.39 | 5155.6317 | 6314.1021
2.1.6 | 00018/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 199.5 | 11.14 | 2222.43 | 2721.81
2.1.7 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 20 | 176.68 | 3533.6 | 4327.5999
2.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | M3 | 20 | 11.21 | 224.2 | 274.5777
2.1.9 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 217.07 | 7.22 | 1567.2454 | 1919.4054
2.1.10 | 02266/ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2CM | M | 42.5 | 65.02 | 2763.35 | 3384.2747
2.1.11 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM.AF_05/2015 | M | 100 | 19.59 | 1959 | 2399.1873
2.2 | PAREDES |  |  |  |  | 154192.1992 | 188839.1864
2.2.1 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 39.82 | 37.6 | 1497.232 | 1833.66
2.2.2 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 937.09 | 7.52 | 7046.9168 | 8630.359
2.2.3 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 271.12 | 52.1 | 14125.352 | 17299.3186
2.2.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3IAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 542.24 | 3.46 | 1876.1504 | 2297.7214
2.2.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 542.24 | 30.08 | 16310.5792 | 19975.5663
2.2.6 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 542.24 | 1.94 | 1051.9456 | 1288.3178
2.2.7 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 813.96 | 11.99 | 9759.3804 | 11952.3132
2.2.8 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 3852.688 | 11.54 | 44460.0195 | 54450.1859
2.2.9 | 08624/ORSE | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUE | M2 | 178.92 | 15.98 | 2859.1416 | 3501.5907
2.2.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2125.12 | 13.04 | 27711.5648 | 33938.3534
2.2.11 | 79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS | M2 | 1918.53 | 6.99 | 13410.5247 | 16423.8696
2.2.12 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 CM | M2 | 139.62 | 12 | 1675.44 | 2051.9114
2.2.13 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 119.62 | 63.81 | 7632.9522 | 9348.0766
2.2.14 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 500 | 9.55 | 4775 | 5847.9425
3.0 | TETO |  |  |  |  | 18536.6678 | 22701.8571
3.1 | TETO |  |  |  |  | 18536.6678 | 22701.8571
3.1.1 | 01954/ORSE | FORRO DE GESSO, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO EM RIPÃO 3,5 CMX 5,5CM | M2 | 60 | 82.14 | 4928.4 | 6035.8115
3.1.2 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 45 | 21.46 | 965.7 | 1182.6928
3.1.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 371.62 | 12.58 | 4674.9796 | 5725.4475
3.1.4 | 72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 146.25 | 6.55 | 957.9375 | 1173.1861
3.1.5 | C.M | FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, PLACAS NA COR BRANCA, APLICADO( INCLUSO PERFIS DE FIXAÇÃO) | M2 | 146.25 | 45.39 | 6638.2875 | 8129.9107
3.1.6 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 164.32 | 2.26 | 371.3632 | 454.8085
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 76143.4792 | 93252.919
4.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 47226.6514 | 57838.48
4.1.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 915.84 | 8242.56 | 10094.6632
4.1.2 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 10 | 700.25 | 7002.5 | 8575.9617
4.1.3 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 680.93 | 8.56 | 5828.7608 | 7138.4834
4.1.4 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 411.94 | 18.72 | 7711.5168 | 9444.2946
4.1.5 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 694.54 | 22.47 | 15606.3138 | 19113.0525
4.1.6 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 35 | 8.87 | 310.45 | 380.2081
4.1.7 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 35 | 72.13 | 2524.55 | 3091.8164
4.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 28916.8278 | 35414.439
4.2.1 | 08040/ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR | M2 | 496.962 | 9.09 | 4517.3846 | 5532.4409
4.2.2 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 496.962 | 37.81 | 18790.1332 | 23012.2762
4.2.3 | C.M | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO | UN | 7 | 801.33 | 5609.31 | 6869.722
5.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS |  |  |  |  | 73867.13 | 90465.0741
5.1 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 73867.13 | 90465.0741
5.1.1 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | 182 | 12.19 | 2218.58 | 2717.0949
5.1.2 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 203 | 4.97 | 1008.91 | 1235.6121
5.1.3 | 00555/ORSE | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20 W | UN | 83 | 24.46 | 2030.18 | 2486.3614
5.1.4 | 00557ORSE | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 W | UN | 117 | 32.47 | 3798.99 | 4652.6231
5.1.5 | 83469 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 239 | 8.17 | 1952.63 | 2391.386
5.1.6 | 83468 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 93 | 8.17 | 759.81 | 930.5393
5.1.7 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 20.61 | 577.08 | 706.7499
5.1.8 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 32.65 | 653 | 799.7291
5.1.9 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 31 | 151.81 | 4706.11 | 5763.5729
5.1.10 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 77 | 207.64 | 15988.28 | 19580.8465
5.1.11 | 07780/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8 W G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 26 | 27.29 | 709.54 | 868.9736
5.1.12 | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE – PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA, OU IMPACTOS – TIPO AQUATIC (TIPO TARTARUGA NA COR BRANCA, 3/4, ALUMÍNIO E VIDRO COM LÂMPADA 25W FLUORESCENTE COMPACTA) | UN | 22 | 223.92 | 4926.24 | 6033.1661
5.1.13 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 450 | 10.26 | 4617 | 5654.4399
5.1.14 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 | 9.3 | 4650 | 5694.855
5.1.15 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 2.69 | 2690 | 3294.443
5.1.16 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 4.01 | 4010 | 4911.047
5.1.17 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1000 | 7.7 | 7700 | 9430.19
5.1.18 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 15.36 | 921.6 | 1128.6835
5.1.19 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 91 | 23.82 | 2167.62 | 2654.6842
5.1.20 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 39.03 | 1092.84 | 1338.4011
5.1.21 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 32.92 | 493.8 | 604.7569
5.1.22 | 03811/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 25X25 MM (SCHEINEDER OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | 44.12 | 4412 | 5403.3764
5.1.23 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 53 | 33.64 | 1782.92 | 2183.5421
6.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 18719.58 | 22925.8696
6.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 18719.58 | 22925.8696
6.1.1 | 05006/ORSE | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO C/CABO UTP 4 PARES CAT 5E | UN | 42 | 311.94 | 13101.48 | 16045.3826
6.1.2 | 00697/ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 915 | 6.14 | 5618.1 | 6880.4871
7.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 29311.45 | 35897.7328
7.1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | [5 empty] | 0 | 0
7.1.2 | [5 empty] | 0 | 0
7.2 | MATERIAIS HIDROSSINATÁRIOS |  |  |  |  | 29311.45 | 35897.7328
7.2.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 250 | 17.26 | 4315 | 5284.5805
7.2.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10 | 5.31 | 53.1 | 65.0316
7.2.3 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 121.15 | 1211.5 | 1483.724
7.2.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 9.61 | 961 | 1176.9367
7.2.5 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 6.81 | 681 | 834.0207
7.2.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 5.2 | 520 | 636.844
7.2.7 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 100 | 7.6 | 760 | 930.772
7.2.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO "D", COM 1'' ( COM CUNHA E PARAFUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 5.16 | 516 | 631.9452
7.2.9 | 01200/ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25mm | UN | 20 | 107.26 | 2145.2 | 2627.2264
7.2.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 10 | 16.94 | 169.4 | 207.4642
7.2.11 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 100 | 9.26 | 926 | 1134.0722
7.2.12 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 100 | 10.05 | 1005 | 1230.8235
7.2.13 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 100 | 17.46 | 1746 | 2138.3262
7.2.14 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | UN | 100 | 10.59 | 1059 | 1296.9573
7.2.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 15 | 49.43 | 741.45 | 908.0538
7.2.16 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 30 | 7.75 | 232.5 | 284.7428
7.2.17 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 30 | 11.15 | 334.5 | 409.6621
7.2.18 | 04324/ORSE | PAPELEIRA DE PLÁSTICO AKROS OU SIMILAR | UN | 30 | 16.06 | 481.8 | 590.0605
7.2.19 | 04323/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, AP60, LINHA CARRARA/NUOVA/DUNA, PLÁSTICO, DECA OU SIMILAR | UN | 10 | 146.9 | 1469 | 1799.0843
7.2.20 | 04387/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVÍVEL P/DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UN | 10 | 265.89 | 2658.9 | 3256.3548
7.2.21 | 07611/ORSE | PORTA PAPEL-HIGIÊNICO EM INOX | UN | 30 | 68.26 | 2047.8 | 2507.9407
7.2.22 | 07609/ORSE | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF 17 OU SIMILAR | UN | 30 | 55.01 | 1650.3 | 2021.1224
7.2.23 | C.M. | KIT DE REPARO CAIXA ACOPLADA | UN | 30 | 120.9 | 3627 | 4441.9869
8.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 20114.8 | 24634.5956
8.1 | LOUÇAS |  |  |  |  | 12253.6 | 15006.9839
8.1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 20 | 14.05 | 281 | 344.1407
8.1.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 343.83 | 3438.3 | 4210.886
8.1.3 | C.M. | BACIA DE LOUÇA COM ABERTURA FRONTAL P/ PNE, CAIXA DE DESCARGA PVC EXTERNA COMPLETA 9L, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE DE FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA NA COR BRANCA | UN | 10 | 692.09 | 6920.9 | 8476.0262
8.1.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 161.34 | 1613.4 | 1975.931
8.2 | METAIS |  |  |  |  | 7861.2 | 9627.6116
8.2.1 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 57.63 | 576.3 | 705.7946
8.2.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 10 | 93.74 | 937.4 | 1148.0338
8.2.3 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 126.95 | 2539 | 3109.5133
8.2.4 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 126.95 | 3808.5 | 4664.2699
9 | COBERTURA |  |  |  |  | 36825.8839 | 45100.66
9.1.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | M2 | 1680.99 | 5.07 | 8522.6193 | 10437.6519
9.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 357.73 | 6.04 | 2160.6892 | 2646.1961
9.1.3 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 442.73 | 28.92 | 12803.7516 | 15680.7546
9.1.4 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 423.46 | 22.03 | 9328.8238 | 11425.0105
9.1.5 | 55960 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 1000 | 4.01 | 4010 | 4911.047
10 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS |  |  |  |  | 6447.3745 | 7896.0996
10.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1841.93 | 2.65 | 4881.1145 | 5977.9009
10.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 71 | 22.06 | 1566.26 | 1918.1986
11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 13570.442 | 16619.7203
11.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO PÓLO SEDE DO LOTE | KM | 6085.4 | 2.23 | 13570.442 | 16619.7203
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 493355.4645
SUB TOTAL (com BDI %) | [6 empty] | 604212.4374
PP