## MANUT__LOTE_06
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NÚCLEO DA DEFENSORIAS PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO LOTE 06
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE AMARANTE DO MARANHÃO
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE ANAJATUBA
ENDEREÇO | Rua Magalhães de Almeida, s/n, Centro – Anajatuba
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE BARREIRINHAS
ENDEREÇO | Rua São Francisco, s/n, bairro Boa Fé – Barreirinhas/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE CIDADE OLÍMPÍCA (SÃO LUÍS)
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE DOM PEDRO
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE ESTREITO
ENDEREÇO | Rua 5, Qd 24, Residencial Madre Paulina, S/N.
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE EUGÊNIO BARROS
ENDEREÇO | Rua 07 de setembro, Bairro Centro – Eugênio Barros/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE JOÃO LISBOA
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE MARACAÇUMÉ
ENDEREÇO | Rua Cristovão Colombo, s/n, Centro – Maracaçumé/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE MATINHA
ENDEREÇO | Rua Dr. Afonso Matos, s/n, Centro – Matinha/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE MIRADOR
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PAULO RAMOS
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PINDARÉ MIRIM
ENDEREÇO | Rua Santos Dumont, nº18, Centro – Pindaré Mirim/MA | [5 empty] | BDI
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
ENDEREÇO | Rua Maranhão, s/n, Centro – Santa Luzia do Paruá/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SANTA LUZIA DO TIDE
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE SÃO VICENTE DO FÉRRER
ENDEREÇO
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE TUNTUM
ENDEREÇO | Rua Frei Carlos, s/n, Centro – Tuntum/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE TURIAÇU
ENDEREÇO | Avenida Santos Dumont, S/N, Centro – Turiaçu
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE TUTÓIA
ENDEREÇO | Avenida Contorno, Povoado Comum, Tutóia-MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE VITÓRIA DO MEARIM
ENDEREÇO | Rua Santa Terezinha, s/n, Centro – Vitória do Mearim/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE VITORINO FREIRE
ENDEREÇO | Rua José Cipriano, nº 267, Centro – Vitorino Freire/MA
SINAPI DEZ/2021 - ORSE DEZ/2021 – SBC- MARANHÃO SBC - 02/2022 - SLS - São Luís - CONSULTA DE MERCADO FEV/2022 | [6 empty] | 22.47%
ITEM | CÓD. SINAPI/CONS. MERCADO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. MÁX. | P. UNIT. | TOTAL | VALOR COM BDI
|  |  |  | SUB TOTAL (com BDI %) |  |  | 1034079.807
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5146.68 | 6303.139
1.1.1 | C.M. | TAXA DO CREA PARA OBRAS ACIMA R$ 15.000 | UN | 22 | 233.94 | 5146.68 | 6303.139
2.0 | PISOS E PAREDES |  |  |  |  | 330415.8996 | 404660.3522
2.1 | PISO |  |  |  |  | 201647.99 | 246958.2934
2.1.1 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS NA COR CINZA | M2 | 370 | 13.83 | 5117.1 | 6266.9124
2.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA COR PRETA | M2 | 320 | 3.69 | 1180.8 | 1446.1258
2.1.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 65 | 75.46 | 4904.9 | 6007.031
2.1.5 | 02180/ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÉDIA =2,5CM | M2 | 370 | 21.39 | 7914.3 | 9692.6432
2.1.6 | 00018/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 65 | 11.14 | 724.1 | 886.8053
2.1.7 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 20 | 176.68 | 3533.6 | 4327.5999
2.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | M3 | 320 | 11.21 | 3587.2 | 4393.2438
2.1.9 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 370 | 64.44 | 23842.8 | 29200.2772
2.1.10 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 370 | 22.34 | 8265.8 | 10123.1253
2.1.11 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 370 | 18.21 | 6737.7 | 8251.6612
2.1.10 | 02266/ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2CM | M | 32 | 65.02 | 2080.64 | 2548.1598
2.1.11 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM.AF_05/2015 | M | 50 | 19.59 | 979.5 | 1199.5937
| 85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 80 | 3.07 | 245.6 | 300.7863
| 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 |  | 80 | 9.68 | 774.4 | 948.4077
2.1.12 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 792 | 164.1 | 129967.2 | 159170.8298
| 98688/SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018 | M | 35 | 51.21 | 1792.35 | 2195.091
2.2 | PAREDES |  |  |  |  | 128767.9096 | 157702.0589
96371 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 472.61 | 76.4 | 36107.404 | 44220.7377
| SINAPI/96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | m² | 672.7 | 30.72 | 20665.344 | 25308.8468
88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 678 | 2.31 | 1566.18 | 1918.1006
88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 678 | 12.32 | 8352.96 | 10229.8701
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 678 | 12.72 | 8624.16 | 10562.0088
96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 43 | 33.98 | 1461.14 | 1789.4582
S02306 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | m2 | 1340 | 18.52 | 24816.8 | 30393.135
2.2.9 | 08624/ORSE | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUE | M2 | 157 | 15.98 | 2508.86 | 3072.6008
2.2.11 | 79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS | M2 | 2555.84 | 6.99 | 17865.3216 | 21879.6594
2.2.12 | 97633/SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 321.08 | 12 | 3852.96 | 4718.7201
2.2.13 | C.M | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X60 | m² | 51 | 57.78 | 2946.78 | 3608.9215
3.0 | TETO |  |  |  |  | 11340 | 13888.098
3.1 | TETO |  |  |  |  | 11340 | 13888.098
13019 | ORSE | Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e instalação | m² | 180 | 63 | 11340 | 13888.098
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 156160.0142 | 191249.1694
4.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 95305.0742 | 116720.1244
9715 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm | Un | 18 | 520 | 9360 | 11463.192
9714 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | Un | 18 | 468 | 8424 | 10316.8728
CPU-01 | PRÓPRIA | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS ABRIR (2,10 X 0,90) FIXO DE VIDRO 2 FOLHAS ( 2,40 X 1,00 ) 1 BANDEIRA DE (1,80 X 0,30) INCLUSO PUXADOR E ACESSORIOS | Un | 9 | 5343.7382 | 48093.644 | 58900.2858
CPU-02 | PRÓPRIA | janela de correr de correr com uma fixa e outra móvel em vidro temperado 8mm com grade de alumínio branca , fixada em moldura em metalon e aço galvanizado 90x30 | Un | 22 | 981.8036 | 21599.6802 | 26453.1284
4.1.6 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 297 | 8.87 | 2634.39 | 3226.3374
4.1.7 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 36 | 72.13 | 2596.68 | 3180.154
4.1.8 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 36 | 72.13 | 2596.68 | 3180.154
4.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 60854.94 | 74529.045
4.2.1 | 08040/ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR | M2 | 990 | 9.09 | 8999.1 | 11021.1978
4.2.2 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 990 | 37.81 | 37431.9 | 45842.8479
4.2.3 | C.M | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO | UN | 18 | 801.33 | 14423.94 | 17664.9993
5.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS |  |  |  |  | 120087.21 | 147070.8061
5.1 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 120087.21 | 147070.8061
5.1.1 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | 73 | 12.19 | 889.87 | 1089.8238
5.1.2 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 57 | 4.97 | 283.29 | 346.9453
5.1.5 | 99 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 132 | 17.16 | 2265.12 | 2774.0925
5.1.7 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 20.61 | 1009.89 | 1236.8123
5.1.8 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27 | 32.65 | 881.55 | 1079.6343
5.1.11 | 07780/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8 W G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 44 | 27.29 | 1200.76 | 1470.5708
| 73953/002 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 176 | 107.77 | 18967.52 | 23229.5217
5.1.12 | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE – PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA, OU IMPACTOS – TIPO AQUATIC (TIPO TARTARUGA NA COR BRANCA, 3/4, ALUMÍNIO E VIDRO COM LÂMPADA 25W FLUORESCENTE COMPACTA) | UN | 132 | 223.92 | 29557.44 | 36198.9968
5.1.13 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 10.26 | 4104 | 5026.1688
5.1.14 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 9.3 | 3720 | 4555.884
5.1.15 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 2.69 | 2152 | 2635.5544
5.1.16 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 4.01 | 3208 | 3928.8376
5.1.17 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 7.7 | 3080 | 3772.076
5.1.18 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2015 | M | 413 | 15.36 | 6343.68 | 7769.1049
5.1.19 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 15.36 | 983.04 | 1203.9291
5.1.20 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 32.29 | 1937.4 | 2372.7338
5.1.21 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 39.03 | 1912.47 | 2342.202
5.1.22 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 32.92 | 625.48 | 766.0254
5.1.23 | 12156/ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | UN | 13 | 33.64 | 437.32 | 535.5858
5.1.24 | 03811/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 25X25 MM (SCHEINEDER OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 44.12 | 3088.4 | 3782.3635
5.1.25 | 101894/ORSE | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 121.14 | 1090.26 | 1335.2414
5.1.26 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 17.55 | 631.8 | 773.7655
5.1.27 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 19.08 | 286.2 | 350.5091
5.1.28 | C.M | Desinstalação de condicionador de ar tipo split teto, 9.000 BTU | UN | 9 | 206.17 | 1855.53 | 2272.4676
5.1.29 | C.M | Desinstalação de condicionador de ar tipo split teto, 12.000 BTU | UN | 25 | 256.17 | 6404.25 | 7843.285
5.1.30 | 8765/ORSE | Desinstalação e instalação de condicionador de ar tipo split teto, 18.000 BTU | UN | 18 | 562.33 | 10121.94 | 12396.3399
5.1.31 | 4464/ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu | UN | 9 | 450 | 4050 | 4960.035
5.1.33 | 4468/ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 12000 btu | UN | 18 | 500 | 9000 | 11022.3
6.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 7476.9 | 9156.9594
6.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 7476.9 | 9156.9594
6.1.1 | 05006/ORSE | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO C/CABO UTP 4 PARES CAT 5E | UN | 25 | 222.94 | 5573.5 | 6825.8655
6.1.2 | 00697/ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 310 | 6.14 | 1903.4 | 2331.094
7.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 42798.89 | 52415.8006
6.1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2 | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | MATERIAIS HIDROSSINATÁRIOS |  |  |  |  | 42798.89 | 52415.8006
7.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 14.09 | 2818 | 3451.2046
7.1.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8 | 4.42 | 35.36 | 43.3054
7.1.3 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 93.01 | 5580.6 | 6834.5608
7.1.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 7.74 | 619.2 | 758.3342
7.1.5 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 5.55 | 444 | 543.7668
7.1.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 4.03 | 322.4 | 394.8433
7.1.7 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 80 | 5.32 | 425.6 | 521.2323
7.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO "D", COM 1'' ( COM CUNHA E PARAFUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 4.16 | 332.8 | 407.5802
7.1.9 | 01200/ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25mm | UN | 20 | 76.92 | 1538.4 | 1884.0785
7.1.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 160 | 12.5 | 2000 | 2449.4
7.1.11 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 160 | 5.05 | 808 | 989.5576
7.1.12 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80 | 6.83 | 546.4 | 669.1761
7.1.13 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80 | 9.67 | 773.6 | 947.4279
7.1.14 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | UN | 80 | 7.41 | 592.8 | 726.0022
7.1.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 15 | 35.29 | 529.35 | 648.2949
7.1.16 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 120 | 6.21 | 745.2 | 912.6464
7.1.17 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 120 | 8.78 | 1053.6 | 1290.3439
7.1.18 | 04324/ORSE | PAPELEIRA DE PLÁSTICO AKROS OU SIMILAR | UN | 24 | 14.52 | 348.48 | 426.7835
7.1.19 | 04323/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, AP60, LINHA CARRARA/NUOVA/DUNA, PLÁSTICO, DECA OU SIMILAR | UN | 30 | 96.78 | 2903.4 | 3555.794
7.1.20 | 04387/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVÍVEL P/DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UN | 15 | 525.94 | 7889.1 | 9661.7808
7.1.21 | 07611/ORSE | PORTA PAPEL-HIGIÊNICO EM INOX | UN | 15 | 54.73 | 820.95 | 1005.4175
7.1.22 | 07609/ORSE | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF 17 OU SIMILAR | UN | 15 | 55.01 | 825.15 | 1010.5612
7.1.23 | C.M. | KIT DE REPARO CAIXA ACOPLADA | UN | 45 | 120.9 | 5440.5 | 6662.9803
| C.M | LIMPEZA DE FOSSA | M³ | 53 | 102 | 5406 | 6620.7282
8.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 32203.12 | 39439.1611
8.1 | LOUÇAS |  |  |  |  | 17831.32 | 21838.0176
8.1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 26 | 14.05 | 365.3 | 447.3829
8.1.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 18 | 343.83 | 6188.94 | 7579.5948
8.1.3 | C.M. | BACIA DE LOUÇA COM ABERTURA FRONTAL P/ PNE, CAIXA DE DESCARGA PVC EXTERNA COMPLETA 9L, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE DE FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA NA COR BRANCA | UN | 10 | 692.09 | 6920.9 | 8476.0262
8.1.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 27 | 161.34 | 4356.18 | 5335.0136
8.2 | METAIS |  |  |  |  | 14371.8 | 17601.1435
8.2.1 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 30 | 33.44 | 1003.2 | 1228.619
8.2.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 60 | 66.36 | 3981.6 | 4876.2655
8.2.3 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 74.67 | 4480.2 | 5486.9009
8.2.4 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 81.78 | 4906.8 | 6009.358
9 | COBERTURA |  |  |  |  | 86619.122 | 106082.4387
9.1.1 | ORSE | TOLDO EM POLICARBONATO, MULTILUX, TIPO ALVEOLAR, COR CRISTAL, E= 6 MM OU SIMILAR | m2 | 45 | 4.12 | 185.4 | 227.0594
9.1.2 | PRÓPRIA | TOLDO EM POLICARBONATO CINZA REFLECTIVO, E= 6 MM OU SIMILAR | m2 | 28 | 4.91 | 137.48 | 168.3718
9.1.3 | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PLATIBANDA EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO Nº18 FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, MONTANTES EM PERFIL "U" DE 50X25MM H=1,20, ESPAÇADOS EM 1,00M | m2 | 412 | 23.51 | 9686.12 | 11862.5912
9.1.4 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1 | m2 | 453.2 | 18.52 | 8393.264 | 10279.2304
9.1.5 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 153.1 | 59.58 | 9121.698 | 11171.3435
9.1.6 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 70 | 193.06 | 13514.2 | 16550.8407
9.1.7 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN | un | 15 | 903.56 | 13553.4 | 16598.849
9.1.8 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 118 | 271.42 | 32027.56 | 39224.1527
10 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS |  |  |  |  | 9205.7259 | 11274.2525
10.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1357.31 | 1.89 | 2565.3159 | 3141.7424
10.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 33 | 15.77 | 520.41 | 637.3461
10.3 | C.M | LIMPEZA DE FOSSA | M³ | 60 | 102 | 6120 | 7495.164
11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 42900 | 52539.63
11.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO PÓLO SEDE DO LOTE | KM | 16500 | 2.6 | 42900 | 52539.63
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 844353.5617
SUB TOTAL (com BDI %) | [6 empty] | 1034079.807