## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5923.34
1.1 | 016580 | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | SBC | UN | 11 | 233.94 | 2573.34
1.2 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | SINAPI | MXMES | 500 | 4 | 2000
1.3 | 00041805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | SINAPI | MES | 3 | 450 | 1350
2 | REVISÕES | [5 empty] | 17952.81
2.1 | S01859 | Revisão de esquadria de ferro | ORSE | m2 | 50 | 79.39 | 3969.5
2.2 | S01797 | Revisão de esquadria de madeira | ORSE | m2 | 60 | 60.36 | 3621.6
2.3 | S01680 | Revisão de ponto de esgoto tipo 1 | ORSE | un | 35 | 27.66 | 968.1
2.4 | S00631 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor | ORSE | pt | 40 | 12.04 | 481.6
2.5 | S00632 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | ORSE | pt | 15 | 64.4 | 966
2.6 | S01204 | Revisão de ponto de água tipo 1 | ORSE | un | 40 | 19.8 | 792
2.7 | S00624 | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | ORSE | pt | 20 | 19.52 | 390.4
2.8 | S00625 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | ORSE | pt | 17 | 58.58 | 995.86
2.9 | S00626 | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede | ORSE | pt | 15 | 117.12 | 1756.8
2.10 | S00629 | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | ORSE | pt | 10 | 40.13 | 401.3
2.11 | S00627 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | ORSE | pt | 25 | 15.24 | 381
2.12 | S01201 | Revisão de ponto de água tipo 2 | ORSE | un | 25 | 58.73 | 1468.25
2.13 | S01205 | Revisão de ponto de água tipo 3 | ORSE | un | 15 | 117.36 | 1760.4
3 | PISOS E PAREDES | [5 empty] | 48963.71
3.1 | PISOS | [5 empty] | 14464.82
3.1.1 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | SINAPI | M2 | 80 | 12.38 | 990.4
3.1.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 45 | 43.7 | 1966.5
3.1.3 | 1600436 | Demolição de concreto simples | SICRO NOVO | m³ | 17 | 257.76 | 4381.92
3.1.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | SINAPI | M | 30 | 5.84 | 175.2
3.1.5 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 30 | 17.48 | 524.4
3.1.6 | S02180 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | ORSE | m2 | 40 | 19.18 | 767.2
3.1.7 | S00016 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | ORSE | m2 | 30 | 19.15 | 574.5
3.1.8 | S02228 | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | ORSE | m | 55 | 8.02 | 441.1
3.1.9 | 171854 | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm | SBC | M2 | 30 | 133.18 | 3995.4
3.1.10 | S07794 | Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para acabamento | ORSE | m | 10 | 64.82 | 648.2
3.2 | PAREDES | [5 empty] | 34498.89
3.2.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 32 | 34.85 | 1115.2
3.2.2 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 105 | 34.12 | 3582.6
3.2.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 215 | 3.2 | 688
3.2.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 215 | 26 | 5590
3.2.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 215 | 1.72 | 369.8
3.2.6 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 290 | 9.67 | 2804.3
3.2.7 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1000 | 9.2 | 9200
3.2.8 | S08624 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | ORSE | m2 | 11.29 | 14.3 | 161.45
3.2.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 300 | 11.52 | 3456
3.2.10 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 26 | 52.64 | 1368.64
3.2.11 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 150 | 8.75 | 1312.5
3.2.12 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M3 | 12 | 34.85 | 418.2
3.2.13 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | M2 | 220 | 2.06 | 453.2
3.2.14 | 4915723 | Caiação com fixador de cal | SICRO NOVO | m² | 200 | 1.74 | 348
3.2.15 | S96360S | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_06/2017_p | ORSE | m2 | 25 | 91.52 | 2288
3.2.16 | S01978 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar) | ORSE | m2 | 85 | 15.8 | 1343
4 | TETO | [5 empty] | 9187.35
4.1 | S00012 | Demolição de forros | ORSE | m2 | 30 | 5.88 | 176.4
4.2 | S10657 | Assentamento de forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar | ORSE | m2 | 30 | 15 | 450
4.3 | S08771 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | ORSE | m2 | 25 | 31.13 | 778.25
4.4 | S05045 | Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado | ORSE | m2 | 23 | 88 | 2024
4.5 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 100 | 18.28 | 1828
4.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 350 | 10.15 | 3552.5
4.7 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 20 | 18.91 | 378.2
5 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 37318.17
5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 19832.77
5.1.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 7 | 814.53 | 5701.71
5.1.2 | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 5 | 708.41 | 3542.05
5.1.3 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 8 | 704.84 | 5638.72
5.1.4 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 80 | 7.02 | 561.6
5.1.5 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 215 | 18.91 | 4065.65
5.1.6 | 022711 | RETIRADA DE PORTAS | SBC | UN | 7 | 43.27 | 302.89
5.1.7 | S40675S | Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante | ORSE | m | 5 | 4.03 | 20.15
5.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 17485.4
5.2.1 | S08040 | Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar | ORSE | M2 | 85 | 9.88 | 839.8
5.2.2 | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | SINAPI | UN | 5 | 1150.05 | 5750.25
5.2.3 | S12105 | Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho | ORSE | m2 | 20 | 389.64 | 7792.8
5.2.4 | S04369 | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | ORSE | un | 85 | 1.75 | 148.75
5.2.5 | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | SINAPI | UN | 5 | 590.76 | 2953.8
6 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS | [5 empty] | 17354.81
6.1 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 65 | 0.41 | 26.65
6.2 | 022353 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO | SBC | UN | 30 | 20.15 | 604.5
6.3 | S00555 | Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 20 w | ORSE | un | 20 | 18.59 | 371.8
6.4 | S00557 | Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 2 x 40 w | ORSE | un | 20 | 27.62 | 552.4
6.5 | 060818 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18W, BASE G5 | SBC | UN | 75 | 35.47 | 2660.25
6.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 40 | 19.04 | 761.6
6.7 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 40 | 30.16 | 1206.4
6.8 | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | SINAPI | UN | 5 | 123.97 | 619.85
6.9 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 75 | 7.35 | 551.25
6.10 | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 100 | 7.29 | 729
6.11 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 220 | 2.41 | 530.2
6.12 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 400 | 4.37 | 1748
6.13 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 65 | 8.67 | 563.55
6.14 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 45 | 22.04 | 991.8
6.15 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 30 | 36.13 | 1083.9
6.16 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 25 | 30.28 | 757
6.17 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 13 | 40.74 | 529.62
6.18 | S12156 | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | ORSE | un | 30 | 30.2 | 906
6.19 | S03811 | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | ORSE | m | 60 | 28.13 | 1687.8
6.20 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 20 | 12.25 | 245
6.21 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 12 | 19.02 | 228.24
7 | ISTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 6101.63
7.1 | S05006 | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e | ORSE | un | 17 | 241.39 | 4103.63
7.2 | S00697 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e | ORSE | m | 300 | 6.66 | 1998
8 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS | [5 empty] | 17801.87
8.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 70 | 14.31 | 1001.7
8.2 | S89383S | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | ORSE | un | 15 | 4.64 | 69.6
8.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 56.31 | 337.86
8.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 60 | 8.07 | 484.2
8.5 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 60 | 4.31 | 258.6
8.6 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 60 | 5.66 | 339.6
8.7 | S09427 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | ORSE | un | 60 | 4.45 | 267
8.8 | S01200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | ORSE | un | 30 | 81.15 | 2434.5
8.9 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 90 | 12.99 | 1169.1
8.10 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 50 | 6.54 | 327
8.11 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 30 | 6.98 | 209.4
8.12 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 30 | 11.06 | 331.8
8.13 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 30 | 7.84 | 235.2
8.14 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 45 | 37.15 | 1671.75
8.15 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 20 | 6.4 | 128
8.16 | S86883S | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ORSE | un | 20 | 9.07 | 181.4
8.17 | S04324 | Papeleira de plástico, Akros ou similar | ORSE | un | 10 | 14.98 | 149.8
8.18 | S02066 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | ORSE | un | 20 | 36.04 | 720.8
8.19 | I13242 | Assento Sanitário Elevado com Tampa 13 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Astra ou similar | ORSE | un | 4 | 199.9 | 799.6
8.20 | S07611 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | ORSE | un | 20 | 62.97 | 1259.4
8.21 | S07609 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | ORSE | un | 11 | 61.75 | 679.25
8.22 | S01471 | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4") | ORSE | un | 20 | 210.46 | 4209.2
8.23 | 00038643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | SINAPI | UN | 20 | 20.8 | 416
8.24 | 022735 | RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO | SBC | UN | 11 | 11.01 | 121.11
9 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 12015.8
9.1 | LOUÇAS | [5 empty] | 6290.8
9.1.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 371.26 | 2970.08
9.1.2 | 022735 | RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO | SBC | UN | 8 | 11.01 | 88.08
9.1.3 | S07899 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02 | ORSE | un | 8 | 227.47 | 1819.76
9.1.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 176.61 | 1412.88
9.2 | METAIS | [5 empty] | 5725
9.2.1 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 76.1 | 608.8
9.2.2 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 28 | 71.35 | 1997.8
9.2.3 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 40 | 77.96 | 3118.4
10 | COBERTURA | [5 empty] | 57147.62
10.1 | S00263 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | ORSE | m2 | 320 | 44.03 | 14089.6
10.2 | S00009 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | ORSE | m2 | 120 | 8.85 | 1062
10.3 | S04873 | Colocação de telha cerâmica | ORSE | m2 | 120 | 21.54 | 2584.8
10.4 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 150 | 50.92 | 7638
10.5 | 150210 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS COM e = 8 mm, COM MADEIRAMENTO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO | CAEMA | m2 | 85 | 114.42 | 9725.7
10.6 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 170 | 27.19 | 4622.3
10.7 | 160181 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA 3mm | SBC | M2 | 60 | 130.43 | 7825.8
10.8 | S00038 | Remoção de calha de zinco | ORSE | m | 100 | 7.83 | 783
10.9 | S03850 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | ORSE | m2 | 64 | 62.09 | 3973.76
10.10 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 43 | 15.12 | 650.16
10.11 | S09896 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | ORSE | m2 | 250 | 16.77 | 4192.5
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 12569
11.1 | S07726 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | ORSE | m2 | 150 | 31.98 | 4797
11.2 | S10029 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | ORSE | m2 | 100 | 77.72 | 7772
12 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS | [5 empty] | 15197.04
12.1 | 210023 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | SBC | M2 | 800 | 18.48 | 14784
12.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 24 | 17.21 | 413.04
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 257533.15
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 57867.6988
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 315400.8488