## MANUT__LOTE_04
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NÚCLEO DA DEFENSORIAS PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO LOTE 04
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO | Av. Santa Luzia nº 115, Vila São Francisco, Açailândia - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE BALSAS
ENDEREÇO | Rua Silva Jardim, nº 429, bairro Potosi - Centro, Balsas - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE BARRA DO CORDA
ENDEREÇO | Av. Mis Perrin Smith, Nº 16 - Bairro Vila Canadá, Barra do Corda - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE BURITICUPU
ENDEREÇO | Rua da Liberdade, Nº 505, Centro , Buriticupu/MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE CAROLINA
ENDEREÇO | Av. Elias Barros, nº 1465 - Alto da Colina, Carolina - MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE IMPERATRIZ
ENDEREÇO | Av. Getúlio Vargas, nº 1.587, Centro, Imperatriz-MA
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PASTONS BONS
ENDEREÇO | Avenida Domingos Sertão, nº 2.095. Centro
LOCAL | DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA
ENDEREÇO | Rua Dr. Paulo Ramos, nº 94 - Centro
SINAPI DEZ/2021 - ORSE DEZ/2021 – SBC- MARANHÃO SBC - 02/2022 - SLS - São Luís - CONSULTA DE MERCADO FEV/2022 | [6 empty] | 22.47%
ITEM | CÓD. SINAPI/CONS. MERCADO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. MÁX. | P. UNIT. | TOTAL | VALOR COM BDI
|  |  |  | SUB TOTAL (com BDI %) |  |  | 525689.5591
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1871.52 | 2292.0505
1.1.1 | C.M. | TAXA DO CREA PARA OBRAS ACIMA R$ 15.000 | UN | 8 | 233.94 | 1871.52 | 2292.0505
2.0 | PISOS E PAREDES |  |  |  |  | 191441.3065 | 234458.1681
2.1 | PISO |  |  |  |  | 47790.0987 | 58528.5339
2.1.1 | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS NA COR CINZA | M2 | 1272.47 | 13.83 | 17598.2601 | 21552.5891
2.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA COR PRETA | M2 | 278.66 | 3.69 | 1028.2554 | 1259.3044
2.1.3 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30X30 CM | M2 | 242.44 | 5.2 | 1260.688 | 1543.9646
2.1.4 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 242.44 | 54.88 | 13305.1072 | 16294.7648
2.1.5 | 02180/ORSE | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÉDIA =2,5CM | M2 | 232.44 | 21.39 | 4971.8916 | 6089.0756
2.1.6 | 00018/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 192.44 | 11.14 | 2143.7816 | 2625.4893
2.1.7 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 16 | 176.68 | 2826.88 | 3462.0799
2.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | M3 | 16 | 11.21 | 179.36 | 219.6622
2.1.9 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 202.04 | 7.22 | 1458.7288 | 1786.5052
2.1.10 | 02266/ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E= 2CM | M | 22.3 | 65.02 | 1449.946 | 1775.7489
2.1.11 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM.AF_05/2015 | M | 80 | 19.59 | 1567.2 | 1919.3498
2.2 | PAREDES |  |  |  |  | 143651.2078 | 175929.6342
2.2.1 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 29.76 | 37.6 | 1118.976 | 1370.4099
2.2.2 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 788.91 | 7.52 | 5932.6032 | 7265.6591
2.2.3 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 180.41 | 52.1 | 9399.361 | 11511.3974
2.2.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3IAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 360.82 | 3.46 | 1248.4372 | 1528.961
2.2.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 360.82 | 30.08 | 10853.4656 | 13292.2393
2.2.6 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 360.82 | 1.94 | 699.9908 | 857.2787
2.2.7 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1158.93 | 11.99 | 13895.5707 | 17017.9054
2.2.8 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 4451.86 | 11.54 | 51374.4644 | 62918.3066
2.2.9 | 08624/ORSE | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUE | M2 | 262.93 | 15.98 | 4201.6214 | 5145.7257
2.2.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1750.21 | 13.04 | 22822.7384 | 27951.0077
2.2.11 | 79334/001 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS | M2 | 1490.08 | 6.99 | 10415.6592 | 12756.0578
2.2.12 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 CM | M2 | 103.79 | 12 | 1245.48 | 1525.3394
2.2.13 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 103.79 | 63.81 | 6622.8399 | 8110.992
2.2.14 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 400 | 9.55 | 3820 | 4678.354
3.0 | TETO |  |  |  |  | 11349.5279 | 13899.7668
3.1 | TETO |  |  |  |  | 11349.5279 | 13899.7668
3.1.1 | 85327 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 36.48 | 82.14 | 2996.4672 | 3669.7734
3.1.2 | 01954/ORSE | FORRO DE GESSO, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO EM RIPÃO 3,5 CMX 5,5CM | M2 | 36.48 | 21.46 | 782.8608 | 958.7696
3.1.3 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 41.48 | 12.58 | 521.8184 | 639.071
3.1.4 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 124.18 | 6.55 | 813.379 | 996.1453
3.1.5 | 72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 130.85 | 45.39 | 5939.2815 | 7273.8381
3.1.6 | C.M | FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, PLACAS NA COR BRANCA, APLICADO( INCLUSO PERFIS DE FIXAÇÃO) | M2 | 130.85 | 2.26 | 295.721 | 362.1695
4.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 62158.4519 | 76125.456
4.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 32145.1089 | 39368.1149
4.1.1 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8 | 915.84 | 7326.72 | 8973.034
4.1.2 | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 5 | 700.25 | 3501.25 | 4287.9809
4.1.3 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 8 | 8.56 | 68.48 | 83.8675
4.1.4 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 327.19 | 18.72 | 6124.9968 | 7501.2836
4.1.5 | 74133/002 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 308.98 | 22.47 | 6942.7806 | 8502.8234
4.1.6 | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 499.45 | 8.87 | 4430.1215 | 5425.5698
4.1.7 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 26 | 72.13 | 1875.38 | 2296.7779
4.1.8 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 26 | 72.13 | 1875.38 | 2296.7779
4.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 30013.343 | 36757.3412
4.2.1 | 08040/ORSE | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR | M2 | 486.17 | 9.09 | 4419.2853 | 5412.2987
4.2.2 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 486.17 | 37.81 | 18382.0877 | 22512.5428
4.2.3 | C.M | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO | UN | 9 | 801.33 | 7211.97 | 8832.4997
5.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS |  |  |  |  | 65411.79 | 80109.8192
5.1 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 65411.79 | 80109.8192
5.1.1 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UN | 124 | 12.19 | 1511.56 | 1851.2075
5.1.2 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UN | 95 | 4.97 | 472.15 | 578.2421
5.1.3 | 00555/ORSE | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20 W | UN | 38 | 24.46 | 929.48 | 1138.3342
5.1.4 | 00557ORSE | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 W | UN | 122 | 32.47 | 3961.34 | 4851.4531
5.1.5 | 83469 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 241 | 8.17 | 1968.97 | 2411.3976
5.1.6 | 83468 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 71 | 8.17 | 580.07 | 710.4117
5.1.7 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 20.61 | 1009.89 | 1236.8123
5.1.8 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27 | 32.65 | 881.55 | 1079.6343
5.1.9 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 151.81 | 3036.2 | 3718.4341
5.1.10 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 60 | 207.64 | 12458.4 | 15257.8025
5.1.11 | 07780/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8 W G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 19 | 27.29 | 518.51 | 635.0192
5.1.12 | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE – PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA, OU IMPACTOS – TIPO AQUATIC (TIPO TARTARUGA NA COR BRANCA, 3/4, ALUMÍNIO E VIDRO COM LÂMPADA 25W FLUORESCENTE COMPACTA) | UN | 26 | 223.92 | 5821.92 | 7130.1054
5.1.13 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 10.26 | 4104 | 5026.1688
5.1.14 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 9.3 | 3720 | 4555.884
5.1.15 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 2.69 | 2152 | 2635.5544
5.1.16 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 4.01 | 3208 | 3928.8376
5.1.17 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 7.7 | 3080 | 3772.076
5.1.18 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF12/2015 | M | 413 | 15.36 | 6343.68 | 7769.1049
5.1.19 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 15.36 | 983.04 | 1203.9291
5.1.20 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 32.29 | 1937.4 | 2372.7338
5.1.21 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 49 | 39.03 | 1912.47 | 2342.202
5.1.22 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 32.92 | 625.48 | 766.0254
5.1.23 | 12156/ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" | UN | 13 | 33.64 | 437.32 | 535.5858
5.1.24 | 03811/ORSE | CANALETA PLÁSTICA 25X25 MM (SCHEINEDER OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 44.12 | 3088.4 | 3782.3635
5.1.25 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 36 | 17.55 | 631.8 | 773.7655
5.1.26 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 19.08 | 38.16 | 46.7346
6.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 7476.9 | 9156.9594
6.1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 7476.9 | 9156.9594
6.1.1 | 05006/ORSE | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO C/CABO UTP 4 PARES CAT 5E | UN | 25 | 222.94 | 5573.5 | 6825.8654
6.1.2 | 00697/ORSE | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 310 | 6.14 | 1903.4 | 2331.094
7.0 | INSTALAÇÕES E MATERIAIS HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 23327.75 | 28569.4954
6.1 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | [5 empty] | 0 | 0
6.1.2 | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | MATERIAIS HIDROSSINATÁRIOS |  |  |  |  | 23327.75 | 28569.4954
7.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 14.09 | 2818 | 3451.2046
7.1.2 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 8 | 4.42 | 35.36 | 43.3054
7.1.3 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 93.01 | 744.08 | 911.2748
7.1.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 7.74 | 619.2 | 758.3342
7.1.5 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 5.55 | 444 | 543.7668
7.1.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 4.03 | 322.4 | 394.8433
7.1.7 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 80 | 5.32 | 425.6 | 521.2323
7.1.8 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO "D", COM 1'' ( COM CUNHA E PARAFUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 4.16 | 332.8 | 407.5802
7.1.9 | 01200/ORSE | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25mm | UN | 16 | 76.92 | 1230.72 | 1507.2628
7.1.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 160 | 12.5 | 2000 | 2449.4
7.1.11 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 160 | 5.05 | 808 | 989.5576
7.1.12 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80 | 6.83 | 546.4 | 669.1761
7.1.13 | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80 | 9.67 | 773.6 | 947.4279
7.1.14 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI | UN | 80 | 7.41 | 592.8 | 726.0022
7.1.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 15 | 35.29 | 529.35 | 648.2949
7.1.16 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 16 | 6.21 | 99.36 | 121.6862
7.1.17 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 16 | 8.78 | 140.48 | 172.0459
7.1.18 | 04324/ORSE | PAPELEIRA DE PLÁSTICO AKROS OU SIMILAR | UN | 24 | 14.52 | 348.48 | 426.7835
7.1.19 | 04323/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, AP60, LINHA CARRARA/NUOVA/DUNA, PLÁSTICO, DECA OU SIMILAR | UN | 8 | 96.78 | 774.24 | 948.2117
7.1.20 | 04387/ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO REMOVÍVEL P/DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UN | 8 | 525.94 | 4207.52 | 5152.9497
7.1.21 | 07611/ORSE | PORTA PAPEL-HIGIÊNICO EM INOX | UN | 24 | 54.73 | 1313.52 | 1608.6679
7.1.22 | 07609/ORSE | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF 17 OU SIMILAR | UN | 24 | 55.01 | 1320.24 | 1616.8979
7.1.23 | C.M. | KIT DE REPARO CAIXA ACOPLADA | UN | 24 | 120.9 | 2901.6 | 3553.5895
8.0 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 13758.72 | 16850.3044
8.1 | LOUÇAS |  |  |  |  | 9802.88 | 12005.5871
8.1.1 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 16 | 14.05 | 224.8 | 275.3126
8.1.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 343.83 | 2750.64 | 3368.7088
8.1.3 | C.M. | BACIA DE LOUÇA COM ABERTURA FRONTAL P/ PNE, CAIXA DE DESCARGA PVC EXTERNA COMPLETA 9L, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA E SUPORTE DE FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA NA COR BRANCA | UN | 8 | 692.09 | 5536.72 | 6780.821
8.1.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 161.34 | 1290.72 | 1580.7448
8.2 | METAIS |  |  |  |  | 3955.84 | 4844.7172
8.2.1 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 33.44 | 267.52 | 327.6317
8.2.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 66.36 | 530.88 | 650.1687
8.2.3 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 74.67 | 1194.72 | 1463.1736
8.2.4 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 81.78 | 1962.72 | 2403.7432
9 | COBERTURA |  |  |  |  | 31010.9989 | 37979.1704
9.1.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | M2 | 2072.04 | 4.12 | 8536.8048 | 10455.0248
9.1.2 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 391.88 | 4.91 | 1924.1308 | 2356.483
9.1.3 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | 391.78 | 23.51 | 9210.7478 | 11280.4028
9.1.4 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 476.91 | 17.05 | 8131.3155 | 9958.4221
9.1.5 | 55960 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | 800 | 4.01 | 3208 | 3928.8376
10 | LIMPEZA E CARGAS MANUAIS |  |  |  |  | 4834.7886 | 5921.1656
10.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2282.74 | 1.89 | 4314.3786 | 5283.8195
10.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 33 | 15.77 | 520.41 | 637.3461
11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 16597.7 | 20327.2032
11.1 | COMP. PRÓPRIA (DPE-MA012) | DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO PÓLO SEDE DO LOTE | KM | 9170 | 1.81 | 16597.7 | 20327.2032
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 429239.4538
SUB TOTAL (com BDI %) | [6 empty] | 525689.5591

## Planilha1
Planilha Orçamentária Analítica/ lote 04
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO NA COR PRETA | COBE – PISO | m² | 1 | 3.6893 | 3.6893
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2453 | 15.04 | 3.6893
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30X30 CM | COBE – PISO | m² | 1 | 5.2 | 5.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3457 | 15.04 | 5.1993
2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | COBE – PISO | m² | 1 | 11.21 | 11.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.74535 | 15.04 | 11.21
2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 CM | COBE – PAREDES | m² | 1 | 11.9989 | 11.9989
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7978 | 15.04 | 11.9989
7.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO, TIPO "D", COM 1'' ( COM CUNHA E PARAFUSO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 4.1554 | 4.1554
Insumo | 3309 | ORSE | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1" | Material | un | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0.077 | 16.18 | 1.2459
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.15 | 11.73 | 1.7595
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) | 94201 | SINAPI | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERÂMICAS | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 4.1189 | 4.1189
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0429 | 22.6 | 0.96954
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2094 | 15.04 | 3.1494
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 4.9105 | 4.9105
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0921 | 22.6 | 2.0815
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1881 | 15.04 | 2.829
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 23.5104 | 23.5104
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0162 | 17.41 | 0.28204
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.027579 | 16.54 | 0.45616
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.10005 | 22.6 | 2.2611
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.28202 | 15.04 | 4.2416
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material | MIL | 0.014858 | 1095 | 16.2695
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. PRÓPRIA (DPE-MA) |  |  | DESLOCAMENTOS MÉDIOS ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTA) A PARTIR DO PÓLO SEDE DO LOTE | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 1.8101 | 1.8101
Insumo | 5937 | ORSE | Técnico Nível Médio Sênior - 40h - Rev 02 | Mão de Obra | h | 0.004 | 37.56 | 0.15024
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 0.0076 | 15.22 | 0.11567
Insumo | 00034782 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | Mão de Obra | H | 0.0077 | 141.91 | 1.0927
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0.07 | 6.45 | 0.4515