## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SOR-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2 DEFS-LORETO-REV00 | SINAPI - 03/2025 - Maranhão SBC - 05/2025 - Maranhão ORSE - 02/2025 - Sergipe |  | 22,47% |  | Não Desonerado: Horista: 112,73% Mensalista: 70,19%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 9112.8606 | 9112.8606 | 1.78% |  | 10897.23 | 10897.23 | 16.37%
1.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA ATE 15000,00 | UN | 1 | 103.03 | 126.18 | 126.18 | 0.02464% | 103.03 | 126.18 | 126.18 | 0% | 103.03
1.2 | 016511 | SBC | R R T TABELA DO CAU | UN | 1 | 125.4 | 153.57 | 153.57 | 0.02999% | 125.4 | 153.57 | 153.57 | 0% | 125.4
1.3 | 016580 | SBC | A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA ATE 15000,00 | UN | 3 | 103.03 | 126.18 | 378.54 | 0.07393% | 103.03 | 126.18 | 378.54 | 0% | 309.09
1.4 | DPEMA-0001 | Próprio | TAXAS E EMOLUMENTOS MUNICIPAIS DE OBRA (ALVARÁS, LICENÇAS,HABITE-SE, ETC) | m² | 681.69 | 5.22 | 6.39 | 4355.99 | 0.8508% | 5.22 | 6.39 | 4355.99 | 0% | 3558.42
1.5 | 11397 | ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 522.516 | 639.9219 | 639.9219 | 0.125% | 750 | 918.52 | 918.52 | 30.33% | 522.51
1.6 | DPEMA-0002 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA E DEFINITIVA, EM PISO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO. | UN | 1 | 276.3483 | 338.4371 | 338.4371 | 0.0661% | 396.66 | 485.78 | 485.78 | 30.33% | 276.34
1.7 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 46.88 | 46.9498 | 57.4977 | 2695.4859 | 0.5265% | 67.39 | 82.53 | 3869 | 30.33% | 2201
1.8 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 346.8113 | 424.7358 | 424.7358 | 0.08296% | 497.8 | 609.65 | 609.65 | 30.33% | 346.81
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 185365.1413 | 185365.1413 | 36.2% |  | 266066.22 | 266066.22 | 30.33%
2.1 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 557.3504 | 682.587 | 4095.5222 | 0.7999% | 800 | 979.76 | 5878.56 | 30.33% | 3344.1
2.2 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 6 | 1404.0771 | 1719.5723 | 10317.4337 | 2.015% | 2015.36 | 2468.21 | 14809.26 | 30.33% | 8424.46
2.3 | 13042 | ORSE | Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01 | km | 1397.4 | 2.6892 | 3.2884 | 4595.1589 | 0.8975% | 3.86 | 4.72 | 6595.72 | 30.33% | 3757.9
2.4 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3868.8756 | 4738.2099 | 28429.2593 | 5.553% | 5553.24 | 6801.05 | 40806.3 | 30.33% | 23213.25
2.5 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 15771.7064 | 19315.605 | 115893.6299 | 22.64% | 22638.12 | 27724.9 | 166349.4 | 30.33% | 94630.23
2.6 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 16.0796 | 19.6884 | 2520.1156 | 0.4922% | 23.08 | 28.26 | 3617.28 | 30.33% | 2058.18
2.7 | DPEMA-0050 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, HORAEFETIVAMENTE TRABALHADA 24H ÀS 7H | H | 420 | 18.8315 | 23.0604 | 9685.3565 | 1.892% | 27.03 | 33.1 | 13902 | 30.33% | 7909.22
2.8 | DPEMA-0047 | Próprio | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, HORAEFETIVAMENTE TRABALHADA 17H ÀS 24H | H | 420 | 18.5319 | 22.6911 | 9530.2738 | 1.861% | 26.6 | 32.57 | 13679.4 | 30.33% | 7783.39
2.9 | DPEMA-0004 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A3, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 30 | 4.1801 | 5.1137 | 153.4107 | 0.02996% | 6 | 7.34 | 220.2 | 30.33% | 125.4
2.10 | DPEMA-0005 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A2, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 10 | 4.8768 | 5.9706 | 59.7062 | 0.01166% | 7 | 8.57 | 85.7 | 30.33% | 48.76
2.11 | DPEMA-0006 | Próprio | PLOTAGEM EM FORMATO A1, PAPEL SUFITE, PRETO E BRANCO | UN | 10 | 6.9669 | 8.5275 | 85.2746 | 0.01666% | 10 | 12.24 | 122.4 | 30.33% | 69.66
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 41911.6838 | 41911.6838 | 8.186% |  | 60158.47 | 60158.47 | 30.33%
3.1 |  |  | SUPRESSÃO VEGETAL E LIMPEZA DO TERRENO |  | 1 |  | 7720.2226 | 7720.2226 | 1.508% |  | 11081.32 | 11081.32 | 30.33%
3.1.1 | 9937 | ORSE | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m² | 758.13 | 1.3307 | 1.6233 | 1230.6575 | 0.2404% | 1.91 | 2.33 | 1766.44 | 30.33% | 1008.82
3.1.2 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 7 | 148.7986 | 182.2327 | 1275.6288 | 0.2491% | 213.58 | 261.57 | 1830.99 | 30.33% | 1041.59
3.1.3 | COM- 09294347 | Próprio | Remoção de árvore, porte grade, com utilização de retro-escavadeira | UN | 7 | 122.9515 | 150.5752 | 1054.0262 | 0.2059% | 176.48 | 216.13 | 1512.91 | 30.33% | 860.66
3.1.4 | 21 | ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 55.16 | 7.162 | 8.7643 | 483.4388 | 0.09442% | 10.28 | 12.58 | 693.91 | 30.33% | 395.05
3.1.5 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 112.42 | 18.713 | 22.9141 | 2575.9969 | 0.5031% | 26.86 | 32.89 | 3697.49 | 30.33% | 2103.71
3.1.6 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 16.14 | 42.7906 | 52.4049 | 845.8141 | 0.1652% | 61.42 | 75.22 | 1214.05 | 30.33% | 690.63
3.1.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 29.8642 | 6.9669 | 8.5275 | 254.6604 | 0.04974% | 10 | 12.24 | 365.53 | 30.33% | 208.06
3.2 |  |  | ATERRO E NIVELAMENTO DO TERRENO |  | 1 |  | 34191.4612 | 34191.4612 | 6.678% |  | 49077.15 | 49077.15 | 30.33%
3.2.1 | DPEMA-0040 | Próprio | ATERRO, INCLUINDO CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO | m³ | 346.8595 | 61.8938 | 75.7997 | 26291.8275 | 5.135% | 88.84 | 108.8 | 37738.31 | 30.33% | 21468.43
3.2.2 | 2533 | ORSE | Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar | m³ | 346.86 | 0.34138 | 0.41801 | 144.9877 | 0.02832% | 0.49 | 0.6 | 208.11 | 30.33% | 118.41
3.2.3 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 346.86 | 9.1754 | 11.2376 | 3897.8648 | 0.7613% | 13.17 | 16.13 | 5594.85 | 30.33% | 3182.57
3.2.4 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1387.44 | 2.2712 | 2.7798 | 3856.7811 | 0.7533% | 3.26 | 3.99 | 5535.88 | 30.33% | 3151.15
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 69330.1604 | 69330.1604 | 13.54% |  | 99513.93 | 99513.93 | 30.33%
4.1 |  |  | RADIER |  | 1 |  | 68063.6722 | 68063.6722 | 13.29% |  | 97696.06 | 97696.06 | 30.33%
4.1.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.425 | 141.4834 | 173.2733 | 1633.0994 | 0.319% | 203.08 | 248.71 | 2344.09 | 30.33% | 1333.48
4.1.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 183.04 | 2.4732 | 3.0236 | 553.442 | 0.1081% | 3.55 | 4.34 | 794.39 | 30.33% | 452.7
4.1.3 | 97082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | m³ | 1.626 | 47.1797 | 57.7763 | 93.9414 | 0.01835% | 67.72 | 82.93 | 134.84 | 30.33% | 76.71
4.1.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 27.456 | 506.7708 | 620.6375 | 17040.222 | 3.328% | 727.4 | 890.84 | 24458.9 | 30.33% | 13913.9
4.1.5 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 4.4715 | 94.241 | 115.4133 | 516.0647 | 0.1008% | 135.27 | 165.66 | 740.74 | 30.33% | 421.39
4.1.6 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 183.04 | 2.1806 | 2.6683 | 488.4062 | 0.09539% | 3.13 | 3.83 | 701.04 | 30.33% | 399.14
4.1.7 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 188.5 | 28.5294 | 34.9389 | 6585.9797 | 1.286% | 40.95 | 50.15 | 9453.27 | 30.33% | 5377.78
4.1.8 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3169.82 | 9.1405 | 11.1888 | 35466.5048 | 6.927% | 13.12 | 16.06 | 50907.3 | 30.33% | 28973.88
4.1.9 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.05 | 9.6979 | 11.8716 | 356.7391 | 0.06968% | 13.92 | 17.04 | 512.05 | 30.33% | 291.42
4.1.10 | 11475 | ORSE | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 733 | 0.71759 | 0.87783 | 643.4471 | 0.1257% | 1.03 | 1.26 | 923.58 | 30.33% | 525.99
4.1.11 | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 5.3116 | 720.3336 | 882.1881 | 4685.8259 | 0.9152% | 1033.94 | 1266.26 | 6725.86 | 30.33% | 3826.12
4.2 |  |  | GRADE DE VENTILAÇÃO |  | 1 |  | 1266.4882 | 1266.4882 | 0.2474% |  | 1817.87 | 1817.87 | 30.33%
4.2.1 | 9945 | ORSE | Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" | m² | 6.03 | 129.159 | 158.176 | 953.8007 | 0.1863% | 185.39 | 227.04 | 1369.05 | 30.33% | 778.82
4.2.2 | 2304 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m² | 12.663 | 5.4969 | 6.73 | 85.2189 | 0.01664% | 7.89 | 9.66 | 122.32 | 30.33% | 69.6
4.2.3 | 2306 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m² | 12.66 | 14.6722 | 17.9676 | 227.4686 | 0.04443% | 21.06 | 25.79 | 326.5 | 30.33% | 185.75
5 |  |  | MURO |  | 1 |  | 62782.3313 | 62782.3313 | 12.26% |  | 90115.42 | 90115.42 | 30.33%
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 33834.6107 | 33834.6107 | 6.608% |  | 48564.94 | 48564.94 | 30.33%
5.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 6.7927 | 77.2975 | 94.666 | 643.0361 | 0.1256% | 110.95 | 135.88 | 922.99 | 30.33% | 525.06
5.1.2 | DPEMA-0277 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, COM ARMADURADE ARRANQUE, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, INCLUSO CARGA MANUAL | M | 65.1 | 38.8264 | 47.549 | 3095.4335 | 0.6046% | 55.73 | 68.25 | 4443.07 | 30.33% | 2527.6
5.1.3 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 2.7171 | 9.1754 | 11.2376 | 30.5289 | 0.005963% | 13.17 | 16.13 | 43.82 | 30.33% | 24.93
5.1.4 | 2169 | ORSE | Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado | m³ | 1.3585 | 480.5684 | 588.5481 | 799.5679 | 0.1562% | 689.79 | 844.78 | 1147.67 | 30.33% | 652.87
5.1.5 | COM- 09294589 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)FBK = 14,0 MPA, ARMADO AÇO CA5010MM E CA50 8MM, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E CANALETAS | m² | 30.028 | 165.6724 | 202.8964 | 6092.5713 | 1.19% | 237.8 | 291.23 | 8745.05 | 30.33% | 4974.81
5.1.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 466.0526 | 10.8823 | 13.3207 | 6208.131 | 1.213% | 15.62 | 19.12 | 8910.92 | 30.33% | 5071.7
5.1.7 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 35.0184 | 12.5404 | 15.355 | 537.7038 | 0.105% | 18 | 22.04 | 771.8 | 30.33% | 439.14
5.1.8 | 2339 | ORSE | Aplicação de primer universal - 2 demãos | m² | 259.753 | 12.9027 | 15.8009 | 4104.3213 | 0.8016% | 18.52 | 22.68 | 5891.19 | 30.33% | 3351.5
5.1.9 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 24.6318 | 73.0826 | 89.5035 | 2204.6274 | 0.4306% | 104.9 | 128.47 | 3164.44 | 30.33% | 1800.15
5.1.10 | 11475 | ORSE | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 150 | 0.71759 | 0.87783 | 131.674 | 0.02572% | 1.03 | 1.26 | 189 | 30.33% | 107.63
5.1.11 | 172030 | SBC | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 2.4907 | 21.026 | 25.7496 | 64.1301 | 0.01253% | 30.18 | 36.96 | 92.05 | 30.33% | 52.36
5.1.12 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 12.5225 | 436.7398 | 534.8683 | 6697.9026 | 1.308% | 626.88 | 767.73 | 9613.92 | 30.33% | 5469.09
5.1.13 | 9882 | ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m³ | 8.826 | 42.8184 | 52.4397 | 462.8307 | 0.0904% | 61.46 | 75.27 | 664.33 | 30.33% | 377.91
5.1.14 | 12135 | ORSE | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | m² | 25.007 | 14.5468 | 17.8143 | 445.4762 | 0.08701% | 20.88 | 25.57 | 639.42 | 30.33% | 363.77
5.1.15 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 71.83 | 18.511 | 22.6702 | 1628.3967 | 0.318% | 26.57 | 32.54 | 2337.34 | 30.33% | 1329.64
5.1.16 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 108.684 | 5.1764 | 6.3329 | 688.279 | 0.1344% | 7.43 | 9.09 | 987.93 | 30.33% | 562.59
5.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 28947.7206 | 28947.7206 | 5.654% |  | 41550.48 | 41550.48 | 30.33%
5.2.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 145.563 | 86.2778 | 105.6597 | 15380.1399 | 3.004% | 123.84 | 151.66 | 22076.08 | 30.33% | 12558.86
5.2.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4.95 | 65.7952 | 80.5789 | 398.8608 | 0.0779% | 94.44 | 115.66 | 572.51 | 30.33% | 325.68
5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.6602 | 10.6315 | 13.0141 | 737.3815 | 0.144% | 15.26 | 18.68 | 1058.41 | 30.33% | 602.38
5.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 231.0276 | 9.5028 | 11.6347 | 2687.9338 | 0.525% | 13.64 | 16.7 | 3858.16 | 30.33% | 2195.41
5.2.5 | DPEMA-0007 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 5.0115 | 73.0826 | 89.5035 | 448.5417 | 0.08761% | 104.9 | 128.47 | 643.82 | 30.33% | 366.25
5.2.6 | 9399 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m³ | 3.4348 | 436.7398 | 534.8683 | 1837.1523 | 0.3588% | 626.88 | 767.73 | 2636.98 | 30.33% | 1500.1
5.2.7 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 350.934 | 5.1764 | 6.3329 | 2222.4277 | 0.4341% | 7.43 | 9.09 | 3189.99 | 30.33% | 1816.57
5.2.8 | 13026 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m² | 73.583 | 22.921 | 28.0696 | 2065.4361 | 0.4034% | 32.9 | 40.29 | 2964.65 | 30.33% | 1686.59
5.2.9 | DPEMA-0010 | Próprio | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,ARMADO, L= 23CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:4 | m | 66.52 | 35.8725 | 43.9262 | 2921.9652 | 0.5707% | 51.49 | 63.05 | 4194.08 | 30.33% | 2386.23
5.2.10 | 2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 360 | 0.45981 | 0.55735 | 200.6461 | 0.03919% | 0.66 | 0.8 | 288 | 30.33% | 165.53
5.2.11 | 4738 | ORSE | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples | pç | 12 | 3.2187 | 3.9363 | 47.2354 | 0.009226% | 4.62 | 5.65 | 67.8 | 30.33% | 38.62
6 |  |  | PISO |  | 1 |  | 36947.97 | 36947.97 | 7.216% |  | 53033.74 | 53033.74 | 30.33%
6.1 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA |  | 1 |  | 6742.0936 | 6742.0936 | 1.317% |  | 9677.35 | 9677.35 | 30.33%
6.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 7.356 | 64.2625 | 78.6979 | 578.899 | 0.1131% | 92.24 | 112.96 | 830.93 | 30.33% | 472.71
6.1.2 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 1.839 | 9.1754 | 11.2376 | 20.6638 | 0.004036% | 13.17 | 16.13 | 29.66 | 30.33% | 16.87
6.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 73.56 | 36.1093 | 44.2188 | 3252.7317 | 0.6353% | 51.83 | 63.47 | 4668.85 | 30.33% | 2656.2
6.1.4 | 172030 | SBC | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 3.678 | 21.026 | 25.7496 | 94.7008 | 0.0185% | 30.18 | 36.96 | 135.93 | 30.33% | 77.33
6.1.5 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 67.43 | 31.2325 | 38.2482 | 2579.0693 | 0.5037% | 44.83 | 54.9 | 3701.9 | 30.33% | 2106
6.1.6 | DPEMA-0039 | Próprio | LIMITADOR DE VAGAS - BATE RODAS EM CONCRETO 17CM X 50CM X10CM | UN | 8 | 22.0502 | 27.0036 | 216.029 | 0.04219% | 31.65 | 38.76 | 310.08 | 30.33% | 176.4
6.2 |  |  | CALÇADA |  | 1 |  | 20041.735 | 20041.735 | 3.914% |  | 28767.16 | 28767.16 | 30.33%
6.2.1 | 11472 | ORSE | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m² | 192.65 | 4.9744 | 6.0891 | 1173.0554 | 0.2291% | 7.14 | 8.74 | 1683.76 | 30.33% | 958.3
6.2.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 192.65 | 2.1667 | 2.6474 | 510.0244 | 0.09961% | 3.11 | 3.8 | 732.07 | 30.33% | 417.41
6.2.3 | DPEMA-0009 | Próprio | JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA PARA PISOS DE CONCRETO, 27MM X3MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3, PREPARO MECANICO EM BETONEIRA | m | 150 | 5.887 | 7.2038 | 1080.5631 | 0.211% | 8.45 | 10.34 | 1551 | 30.33% | 883.05
6.2.4 | 11475 | ORSE | Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas | un | 771 | 0.71759 | 0.87783 | 676.8045 | 0.1322% | 1.03 | 1.26 | 971.46 | 30.33% | 553.26
6.2.5 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 192.65 | 70.3655 | 86.1733 | 16601.2877 | 3.242% | 101 | 123.69 | 23828.87 | 30.33% | 13555.91
6.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 9588.5029 | 9588.5029 | 1.873% |  | 13762.98 | 13762.98 | 30.33%
6.3.1 | 11472 | ORSE | Regularização manual e compactação com placa vibratória | m² | 122.68 | 4.9744 | 6.0891 | 747.0028 | 0.1459% | 7.14 | 8.74 | 1072.22 | 30.33% | 610.25
6.3.2 | 2238 | ORSE | Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm | m² | 147.216 | 10.7778 | 13.1953 | 1942.5542 | 0.3794% | 15.47 | 18.94 | 2788.27 | 30.33% | 1586.65
6.3.3 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 86.24 | 50.2521 | 61.5385 | 5307.0696 | 1.037% | 72.13 | 88.33 | 7617.57 | 30.33% | 4333.74
6.3.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 36 | 36.1093 | 44.2188 | 1591.8763 | 0.3109% | 51.83 | 63.47 | 2284.92 | 30.33% | 1299.93
6.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO INFERIOR |  | 1 |  | 575.6385 | 575.6385 | 0.1124% |  | 826.25 | 826.25 | 30.33%
6.4.1 | 11447 | ORSE | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 0.64 | 9.1754 | 11.2376 | 7.1898 | 0.001404% | 13.17 | 16.13 | 10.32 | 30.33% | 5.87
6.4.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 6.4 | 2.1667 | 2.6474 | 16.9435 | 0.003309% | 3.11 | 3.8 | 24.32 | 30.33% | 13.86
6.4.3 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 6.4 | 70.3655 | 86.1733 | 551.5052 | 0.1077% | 101 | 123.69 | 791.61 | 30.33% | 450.33
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 4683.3248 | 4683.3248 | 0.9147% |  | 6722.27 | 6722.27 | 30.33%
7.1 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 18 | 18.1418 | 22.2174 | 399.9128 | 0.07811% | 26.04 | 31.89 | 574.02 | 30.33% | 326.55
7.2 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 7.49 | 18.4553 | 22.6006 | 169.2743 | 0.03306% | 26.49 | 32.44 | 242.97 | 30.33% | 138.22
7.3 | DPEMA-0044 | Próprio | TOLDO EM POLICARBONATO 6MM A 8MMM C/ ESTRUTURA METÁLICA EMAÇO GALVANIZADO ¾" - INCLUSO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m² | 7.35 | 420.9598 | 515.5491 | 3789.286 | 0.7401% | 604.23 | 740 | 5439 | 30.33% | 3094.05
7.4 | 100617 | SBC | VEDACAO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE | M | 5.6 | 42.8951 | 52.5303 | 294.1695 | 0.05745% | 61.57 | 75.4 | 422.24 | 30.33% | 240.21
7.5 | 12842 | ORSE | Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm | m² | 2.26 | 11.0913 | 13.5784 | 30.6821 | 0.005993% | 15.92 | 19.49 | 44.04 | 30.33% | 25.06
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 1 |  | 21600.2818 | 21600.2818 | 4.219% |  | 31004.24 | 31004.24 | 30.33%
8.1 | 13780 | ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,43m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | m | 3.83 | 702.4008 | 860.2285 | 3294.6724 | 0.6435% | 1008.2 | 1234.74 | 4729.05 | 30.33% | 2690.19
8.2 | 13779 | ORSE | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | m | 23.06 | 516.6569 | 632.746 | 14591.1199 | 2.85% | 741.59 | 908.22 | 20943.55 | 30.33% | 11914.1
8.3 | 1861 | ORSE | Fornecimento de cadeado 40mm | un | 4 | 17.6959 | 21.667 | 86.668 | 0.01693% | 25.4 | 31.1 | 124.4 | 30.33% | 70.78
8.4 | DPEMA-0045 | Próprio | PORTÃO (2,5X1M) COM GRADIL NYLOFOR EM QUADRO DE POSTE NYLOFOR 60X40MM, BRANCO, APARAFUSADO COM KIT FIXADOR POLIAMIDA. ESTRUTURA FIXADA COM 3 PEÇAS DE GONZO 3/4" GALVANIZADO COM ABA ALONGADA. INCLUSIVE FERROLHO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1481.1099 | 1813.9108 | 3627.8216 | 0.7086% | 2125.93 | 2603.62 | 5207.24 | 30.33% | 2962.21
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA |  | 1 |  | 25531.1418 | 25531.1418 | 4.987% |  | 36646.45 | 36646.45 | 30.33%
9.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA, ALIMENTAÇÃO, INFRA ELÉTRICA E LÓGICA |  | 1 |  | 8955.4086 | 8955.4086 | 1.749% |  | 12854.26 | 12854.26 | 30.33%
9.1.1 | DPEMA-0126 | Próprio | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, INSTALADO EM MURO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO, INCLUSO ATERRAMENTO, DISJUNTOR 100A E PONTALETE EM AÇO GALVANIZADO, 2" COM OLHAL- PADRÃO DPE/MA | un | 1 | 1387.6283 | 1699.4241 | 1699.4241 | 0.3319% | 1991.75 | 2439.29 | 2439.29 | 30.33% | 1387.62
9.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.43 | 64.2625 | 78.6979 | 191.2339 | 0.03735% | 92.24 | 112.96 | 274.49 | 30.33% | 156.15
9.1.3 | 172030 | SBC | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 2.43 | 21.026 | 25.7496 | 62.5695 | 0.01222% | 30.18 | 36.96 | 89.81 | 30.33% | 51.09
9.1.4 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 168 | 21.8203 | 26.718 | 4488.6214 | 0.8767% | 31.32 | 38.35 | 6442.8 | 30.33% | 3665.8
9.1.5 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 30 | 11.9552 | 14.6374 | 439.1224 | 0.08577% | 17.16 | 21.01 | 630.3 | 30.33% | 358.65
9.1.6 | 061085 | SBC | ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"" | M | 25 | 29.9297 | 36.6528 | 916.3189 | 0.179% | 42.96 | 52.61 | 1315.25 | 30.33% | 748.24
9.1.7 | 356 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 3 | 16.8947 | 20.6847 | 62.054 | 0.01212% | 24.25 | 29.69 | 89.07 | 30.33% | 50.68
9.1.8 | 363 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 5.9636 | 7.3013 | 29.2052 | 0.005704% | 8.56 | 10.48 | 41.92 | 30.33% | 23.85
9.1.9 | 366 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 5 | 15.9124 | 19.4864 | 97.4318 | 0.01903% | 22.84 | 27.97 | 139.85 | 30.33% | 79.56
9.1.10 | 365 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 2 | 8.7922 | 10.7638 | 21.5277 | 0.004205% | 12.62 | 15.45 | 30.9 | 30.33% | 17.58
9.1.11 | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 3 | 4.0129 | 4.9117 | 14.735 | 0.002878% | 5.76 | 7.05 | 21.15 | 30.33% | 12.03
9.1.12 | 7750 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" | un | 3 | 4.7932 | 5.8661 | 17.5983 | 0.003437% | 6.88 | 8.42 | 25.26 | 30.33% | 14.37
9.1.13 | 11819 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 3 | 4.9395 | 6.0473 | 18.1418 | 0.003543% | 7.09 | 8.68 | 26.04 | 30.33% | 14.81
9.1.14 | 10572 | ORSE | Guia para cabos em arame galvanizado nº16 | m | 62 | 3.5043 | 4.2916 | 266.0791 | 0.05197% | 5.03 | 6.16 | 381.92 | 30.33% | 217.26
9.1.15 | DPEMA-0012 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,50 M, COM CHAPISCO E REBOCO, E=2CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO. | UN | 3 | 171.8381 | 210.4485 | 631.3456 | 0.1233% | 246.65 | 302.07 | 906.21 | 30.33% | 515.51
9.2 |  |  | ABRIGO DE QUADRO GERAL |  | 1 |  | 2956.3328 | 2956.3328 | 0.5774% |  | 4243.41 | 4243.41 | 30.33%
9.2.1 | DPEMA-0013 | Próprio | ABRIGO EM ALVENARIA (1,05M X 0,45M, H=2,50M) PARA CONJUNTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO (1,20M X 0,75M), INCLUINDO CHAPISCO E REBOCO, COM PORTA EM ALUMÍNIO(0,80M X 2,10M) | UN | 1 | 1356.138 | 1660.8554 | 1660.8554 | 0.3244% | 1946.55 | 2383.93 | 2383.93 | 30.33% | 1356.13
9.2.2 | 12236 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 642.207 | 786.505 | 786.505 | 0.1536% | 921.8 | 1128.92 | 1128.92 | 30.33% | 642.2
9.2.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 7.2107 | 8.827 | 52.9622 | 0.01034% | 10.35 | 12.67 | 76.02 | 30.33% | 43.26
9.2.4 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 1 | 170.0197 | 208.2191 | 208.2191 | 0.04067% | 244.04 | 298.87 | 298.87 | 30.33% | 170.01
9.2.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 8.0816 | 9.893 | 39.5719 | 0.007729% | 11.6 | 14.2 | 56.8 | 30.33% | 32.32
9.2.6 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 1 | 170.0197 | 208.2191 | 208.2191 | 0.04067% | 244.04 | 298.87 | 298.87 | 30.33% | 170.01
9.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 1 |  | 7373.7457 | 7373.7457 | 1.44% |  | 10584 | 10584 | 30.33%
9.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 9.9 | 64.2625 | 78.6979 | 779.1062 | 0.1522% | 92.24 | 112.96 | 1118.3 | 30.33% | 636.19
9.3.2 | 172030 | SBC | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 9.9 | 21.026 | 25.7496 | 254.9181 | 0.04979% | 30.18 | 36.96 | 365.9 | 30.33% | 208.15
9.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 40.185 | 49.214 | 295.2842 | 0.05767% | 57.68 | 70.64 | 423.84 | 30.33% | 241.1
9.3.4 | 9962 | ORSE | Lastro de brita graduada apiloada e=10cm | m² | 0.65 | 22.4194 | 27.4565 | 17.8422 | 0.003485% | 32.18 | 39.41 | 25.61 | 30.33% | 14.57
9.3.5 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 28.63 | 94.3107 | 115.4969 | 3306.6763 | 0.6458% | 135.37 | 165.78 | 4746.28 | 30.33% | 2700.11
9.3.6 | DPEMA-0150 | Próprio | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 6 | 176.1924 | 215.7782 | 1294.6692 | 0.2529% | 252.9 | 309.72 | 1858.32 | 30.33% | 1057.15
9.3.7 | 7923 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 4.3682 | 5.3436 | 32.0616 | 0.006262% | 6.27 | 7.67 | 46.02 | 30.33% | 26.2
9.3.8 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 6 | 1.6512 | 2.0204 | 12.1224 | 0.002368% | 2.37 | 2.9 | 17.4 | 30.33% | 9.9
9.3.9 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 6 | 6.1518 | 7.5312 | 45.1872 | 0.008826% | 8.83 | 10.81 | 64.86 | 30.33% | 36.91
9.3.10 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 253.5178 | 310.479 | 310.479 | 0.06064% | 363.89 | 445.65 | 445.65 | 30.33% | 253.51
9.3.11 | DPEMA-0287 | Próprio | MINICAPTORES | UND | 15 | 21.2908 | 26.0701 | 391.051 | 0.07638% | 30.56 | 37.42 | 561.3 | 30.33% | 319.36
9.3.12 | DPEMA-0288 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMINIO | M | 52 | 9.9626 | 12.199 | 634.3484 | 0.1239% | 14.3 | 17.51 | 910.52 | 30.33% | 518.05
9.4 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 1 |  | 3525.6035 | 3525.6035 | 0.6886% |  | 5060.52 | 5060.52 | 30.33%
9.4.1 |  |  | ARANDELAS |  | 1 |  | 2927.6362 | 2927.6362 | 0.5718% |  | 4202.22 | 4202.22 | 30.33%
9.4.1.1 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 65 | 4.7305 | 5.7895 | 376.316 | 0.0735% | 6.79 | 8.31 | 540.15 | 30.33% | 307.48
9.4.1.2 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 65 | 3.4138 | 4.1801 | 271.7083 | 0.05307% | 4.9 | 6 | 390 | 30.33% | 221.89
9.4.1.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 7.2107 | 8.827 | 617.8926 | 0.1207% | 10.35 | 12.67 | 886.9 | 30.33% | 504.75
9.4.1.4 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 22.8026 | 27.9233 | 335.0791 | 0.06545% | 32.73 | 40.08 | 480.96 | 30.33% | 273.63
9.4.1.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 195 | 3.3232 | 4.0687 | 793.3883 | 0.155% | 4.77 | 5.84 | 1138.8 | 30.33% | 648.02
9.4.1.6 | 480 | ORSE | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 1 | 24.8787 | 30.4662 | 30.4662 | 0.00595% | 35.71 | 43.73 | 43.73 | 30.33% | 24.87
9.4.1.7 | 060496 | SBC | ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA | UN | 8 | 51.318 | 62.8482 | 502.7858 | 0.0982% | 73.66 | 90.21 | 721.68 | 30.33% | 410.54
9.4.2 |  |  | REFLETORES DO JARDIM |  | 1 |  | 597.9673 | 597.9673 | 0.1168% |  | 858.3 | 858.3 | 30.33%
9.4.2.1 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 12 | 4.7305 | 5.7895 | 69.4737 | 0.01357% | 6.79 | 8.31 | 99.72 | 30.33% | 56.76
9.4.2.2 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 12 | 3.4138 | 4.1801 | 50.1615 | 0.009797% | 4.9 | 6 | 72 | 30.33% | 40.96
9.4.2.3 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 | 7.2107 | 8.827 | 158.8867 | 0.03103% | 10.35 | 12.67 | 228.06 | 30.33% | 129.79
9.4.2.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 8.3463 | 10.2204 | 20.4408 | 0.003992% | 11.98 | 14.67 | 29.34 | 30.33% | 16.69
9.4.2.5 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 14 | 7.5033 | 9.1893 | 128.6504 | 0.02513% | 10.77 | 13.19 | 184.66 | 30.33% | 105.04
9.4.2.6 | DPEMA-0015 | Próprio | SUPORTE REFLETOR LED CHÃO ESTACA ESPETO JARDIM 45MM PRETO | UN | 2 | 25.0459 | 30.6682 | 61.3364 | 0.01198% | 35.95 | 44.02 | 88.04 | 30.33% | 50.09
9.4.2.7 | DPEMA-0016 | Próprio | REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED, 10W, PRETO, LUZ BRANCA 6500K, 750, IP65, PROVA D'ÁGUA, BIVOLT, AVANT, MEDIDAS A -91 B -90 C- 26D-50 MM | UN | 4 | 22.2592 | 27.2544 | 109.0177 | 0.02129% | 31.95 | 39.12 | 156.48 | 30.33% | 89.03
9.5 |  |  | ABRIGO DA BOMBA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 1728.2182 | 1728.2182 | 0.3375% |  | 2480.62 | 2480.62 | 30.33%
9.5.1 | DPEMA-0017 | Próprio | ABRIGO EM ALVENARIA (MEDIDAS INTERNAS: 0,60M X 0,60M, H= 0,70M) PARA CONJUNTO DE MOTO-BOMBA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO (0,70M X 1,10M), INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA EM CONCRETO ARMADO (0,70M X 0,75M), E=5CM, I=10% | UN | 1 | 421.329 | 515.995 | 515.995 | 0.1008% | 604.76 | 740.64 | 740.64 | 30.33% | 421.32
9.5.2 | 2476 | ORSE | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 4.7305 | 5.7895 | 11.579 | 0.002262% | 6.79 | 8.31 | 16.62 | 30.33% | 9.46
9.5.3 | 2483 | ORSE | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 2 | 3.4138 | 4.1801 | 8.3603 | 0.001633% | 4.9 | 6 | 12 | 30.33% | 6.82
9.5.4 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 7.2107 | 8.827 | 17.6541 | 0.003448% | 10.35 | 12.67 | 25.34 | 30.33% | 14.42
9.5.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 8.3463 | 10.2204 | 20.4408 | 0.003992% | 11.98 | 14.67 | 29.34 | 30.33% | 16.69
9.5.6 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 22.8026 | 27.9233 | 55.8465 | 0.01091% | 32.73 | 40.08 | 80.16 | 30.33% | 45.6
9.5.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 3.3232 | 4.0687 | 40.6866 | 0.007947% | 4.77 | 5.84 | 58.4 | 30.33% | 33.23
9.5.8 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 2 | 4.4658 | 5.469 | 10.938 | 0.002136% | 6.41 | 7.85 | 15.7 | 30.33% | 8.93
9.5.9 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 710.0505 | 869.592 | 869.592 | 0.1698% | 1019.18 | 1248.18 | 1248.18 | 30.33% | 710.05
9.5.10 | DPEMA-0289 | Próprio | QUADRO BOMBAS | UND | 1 | 144.6324 | 177.126 | 177.126 | 0.03459% | 207.6 | 254.24 | 254.24 | 30.33% | 144.63
9.6 |  |  | ALIMENTAÇÃO BOIA ELÉTRICA INFERIOR E SUPERIOR |  | 1 |  | 991.8329 | 991.8329 | 0.1937% |  | 1423.64 | 1423.64 | 30.33%
9.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.2 | 64.2625 | 78.6979 | 173.1339 | 0.03382% | 92.24 | 112.96 | 248.51 | 30.33% | 141.37
9.6.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.2 | 19.2077 | 23.5202 | 51.743 | 0.01011% | 27.57 | 33.76 | 74.27 | 30.33% | 42.25
9.6.3 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 22 | 9.3287 | 11.4187 | 251.2118 | 0.04906% | 13.39 | 16.39 | 360.58 | 30.33% | 205.23
9.6.4 | 1256 | ORSE | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4" | un | 6 | 10.3458 | 12.6658 | 75.9947 | 0.01484% | 14.85 | 18.18 | 109.08 | 30.33% | 62.07
9.6.5 | 371 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 8 | 1.477 | 1.8044 | 14.4354 | 0.002819% | 2.12 | 2.59 | 20.72 | 30.33% | 11.81
9.6.6 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 32 | 7.5033 | 9.1893 | 294.0581 | 0.05743% | 10.77 | 13.19 | 422.08 | 30.33% | 240.1
9.6.7 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 3 | 3.8597 | 4.7235 | 14.1706 | 0.002768% | 5.54 | 6.78 | 20.34 | 30.33% | 11.57
9.6.8 | DPEMA-0018 | Próprio | BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | UN | 1 | 34.6115 | 42.3865 | 42.3865 | 0.008279% | 49.68 | 60.84 | 60.84 | 30.33% | 34.61
9.6.9 | DPEMA-0019 | Próprio | BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR -FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | UN | 1 | 39.2096 | 48.0157 | 48.0157 | 0.009378% | 56.28 | 68.92 | 68.92 | 30.33% | 39.2
9.6.10 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 21.7924 | 26.6832 | 26.6832 | 0.005212% | 31.28 | 38.3 | 38.3 | 30.33% | 21.79
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 15407.6382 | 15407.6382 | 3.009% |  | 22115.55 | 22115.55 | 30.33%
10.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 728.3525 | 728.3525 | 0.1423% |  | 1045.45 | 1045.45 | 30.33%
10.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.04 | 64.2625 | 78.6979 | 160.5378 | 0.03136% | 92.24 | 112.96 | 230.43 | 30.33% | 131.09
10.1.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 42.6 | 7.6705 | 9.3914 | 400.0661 | 0.07814% | 11.01 | 13.48 | 574.24 | 30.33% | 326.76
10.1.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.91 | 19.2077 | 23.5202 | 44.9224 | 0.008774% | 27.57 | 33.76 | 64.48 | 30.33% | 36.68
10.1.4 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 5.1137 | 6.2563 | 50.0501 | 0.009775% | 7.34 | 8.98 | 71.84 | 30.33% | 40.9
10.1.5 | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 3.8318 | 4.6887 | 23.4436 | 0.004579% | 5.5 | 6.73 | 33.65 | 30.33% | 19.15
10.1.6 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.1132 | 8.7086 | 8.7086 | 0.001701% | 10.21 | 12.5 | 12.5 | 30.33% | 7.11
10.1.7 | 103047 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 20.3154 | 24.8787 | 24.8787 | 0.004859% | 29.16 | 35.71 | 35.71 | 30.33% | 20.31
10.1.8 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 12.8609 | 15.7451 | 15.7451 | 0.003075% | 18.46 | 22.6 | 22.6 | 30.33% | 12.86
10.2 |  |  | RESERVATÓRIO INFERIOR |  | 1 |  | 1641.1809 | 1641.1809 | 0.3205% |  | 2355.69 | 2355.69 | 30.33%
10.2.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 903.4859 | 1106.4938 | 1106.4938 | 0.2161% | 1296.83 | 1588.22 | 1588.22 | 30.33% | 903.48
10.2.2 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 13.7317 | 16.8111 | 16.8111 | 0.003283% | 19.71 | 24.13 | 24.13 | 30.33% | 13.73
10.2.3 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 18.3368 | 22.4543 | 22.4543 | 0.004386% | 26.32 | 32.23 | 32.23 | 30.33% | 18.33
10.2.4 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 20.006 | 4.7096 | 5.7616 | 115.2601 | 0.02251% | 6.76 | 8.27 | 165.44 | 30.33% | 94.22
10.2.5 | 103011 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 67.8226 | 83.0591 | 83.0591 | 0.01622% | 97.35 | 119.22 | 119.22 | 30.33% | 67.82
10.2.6 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.3951 | 10.2761 | 20.5523 | 0.004014% | 12.05 | 14.75 | 29.5 | 30.33% | 16.79
10.2.7 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 6.0751 | 7.4337 | 89.2039 | 0.01742% | 8.72 | 10.67 | 128.04 | 30.33% | 72.9
10.2.8 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.5754 | 31.3161 | 31.3161 | 0.006116% | 36.71 | 44.95 | 44.95 | 30.33% | 25.57
10.2.9 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 25.0738 | 30.703 | 30.703 | 0.005997% | 35.99 | 44.07 | 44.07 | 30.33% | 25.07
10.2.10 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 37.5654 | 46.0023 | 46.0023 | 0.008985% | 53.92 | 66.03 | 66.03 | 30.33% | 37.56
10.2.11 | 12140 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 2 | 4.0129 | 4.9117 | 9.8233 | 0.001919% | 5.76 | 7.05 | 14.1 | 30.33% | 8.02
10.2.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.7 | 64.2625 | 78.6979 | 55.0871 | 0.01076% | 92.24 | 112.96 | 79.07 | 30.33% | 44.98
10.2.13 | 172030 | SBC | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 0.56 | 21.026 | 25.7496 | 14.4145 | 0.002815% | 30.18 | 36.96 | 20.69 | 30.33% | 11.77
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 1 |  | 5426.8651 | 5426.8651 | 1.06% |  | 7789.52 | 7789.52 | 30.33%
10.3.1 | DPEMA-0020 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA INSPEÇÃO DE REDE DE ESGOTO, INCLUSO REBOCO INTERNO /EXTERNO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM DUAS DEMÃOS DE PRIMER - INLCUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ALÇA | UN | 3 | 398.5195 | 488.0648 | 1464.1943 | 0.286% | 572.02 | 700.55 | 2101.65 | 30.33% | 1195.55
10.3.2 | 6386 | ORSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 3 | 225.4761 | 276.1393 | 828.4178 | 0.1618% | 323.64 | 396.36 | 1189.08 | 30.33% | 676.42
10.3.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.828 | 64.2625 | 78.6979 | 65.1612 | 0.01273% | 92.24 | 112.96 | 93.53 | 30.33% | 53.2
10.3.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 46 | 25.5894 | 31.337 | 1441.5032 | 0.2815% | 36.73 | 44.98 | 2069.08 | 30.33% | 1177.11
10.3.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 18.3717 | 22.4961 | 269.9527 | 0.05273% | 26.37 | 32.29 | 387.48 | 30.33% | 220.45
10.3.6 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 28.6826 | 35.127 | 70.254 | 0.01372% | 41.17 | 50.42 | 100.84 | 30.33% | 57.36
10.3.7 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 18.8802 | 23.1161 | 92.4644 | 0.01806% | 27.1 | 33.18 | 132.72 | 30.33% | 75.52
10.3.8 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 29.3097 | 35.8934 | 143.5735 | 0.02804% | 42.07 | 51.52 | 206.08 | 30.33% | 117.23
10.3.9 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 27.4216 | 33.5804 | 167.9018 | 0.03279% | 39.36 | 48.2 | 241 | 30.33% | 137.1
10.3.10 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.6379 | 15.4734 | 46.4203 | 0.009066% | 18.14 | 22.21 | 66.63 | 30.33% | 37.91
10.3.11 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 296.2944 | 362.8699 | 362.8699 | 0.07087% | 425.29 | 520.85 | 520.85 | 30.33% | 296.29
10.3.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 10.4643 | 12.8121 | 153.7451 | 0.03003% | 15.02 | 18.39 | 220.68 | 30.33% | 125.57
10.3.13 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.9032 | 13.3485 | 40.0456 | 0.007821% | 15.65 | 19.16 | 57.48 | 30.33% | 32.7
10.3.14 | 172030 | SBC | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 6.31 | 21.026 | 25.7496 | 162.4746 | 0.03173% | 30.18 | 36.96 | 233.21 | 30.33% | 132.67
10.3.15 | DPEMA-0021 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO P/ ESGOTO D=100MM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO | UN | 2 | 39.9202 | 48.8866 | 97.7732 | 0.0191% | 57.3 | 70.17 | 140.34 | 30.33% | 79.84
10.3.16 | 1583 | ORSE | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x50mm | un | 1 | 16.4279 | 20.1134 | 20.1134 | 0.003928% | 23.58 | 28.87 | 28.87 | 30.33% | 16.42
10.4 |  |  | SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO |  | 1 |  | 7126.6305 | 7126.6305 | 1.392% |  | 10229.3 | 10229.3 | 30.33%
10.4.1 | DPEMA-0022 | Próprio | FOSSA SÉPTICA CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, ALTURA INTERNA = 2,80M, VOLUME ÚTIL = 2,20M3, COM FUNDO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETOARMADO, H=5CM | UN | 1 | 1906.1662 | 2334.4761 | 2334.4761 | 0.456% | 2736.04 | 3350.82 | 3350.82 | 30.33% | 1906.16
10.4.2 | DPEMA-0025 | Próprio | FILTRO ANAERÓBICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, ALTURA INTERNA = 1,70M, VOLUME ÚTIL = 1,32M3, COM FUNDO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, H=5CM E FUNDO FALSO, FERFURADO, E=5CM | UN | 1 | 1390.1643 | 1702.5313 | 1702.5313 | 0.3325% | 1995.39 | 2443.75 | 2443.75 | 30.33% | 1390.16
10.4.3 | DPEMA-0026 | Próprio | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, 05 ANÉIS, DIÂMETRO INTERNO = 1,00M E H=0,50M, CADA ANEL (1,00x2,50) | UN | 1 | 2522.763 | 3089.6232 | 3089.6232 | 0.6034% | 3621.08 | 4434.73 | 4434.73 | 30.33% | 2522.76
10.5 |  |  | VENTILAÇÃO DE ESGOTO |  | 1 |  | 484.6092 | 484.6092 | 0.09465% |  | 695.59 | 695.59 | 30.33%
10.5.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 14 | 8.409 | 10.297 | 144.1587 | 0.02816% | 12.07 | 14.78 | 206.92 | 30.33% | 117.72
10.5.2 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 6.73 | 8.2418 | 49.4509 | 0.009658% | 9.66 | 11.83 | 70.98 | 30.33% | 40.38
10.5.3 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 6.737 | 8.2488 | 74.2391 | 0.0145% | 9.67 | 11.84 | 106.56 | 30.33% | 60.63
10.5.4 | 11976 | ORSE | Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm (Daisa BC-200) ou similar | un | 10 | 7.4058 | 9.0639 | 90.6391 | 0.0177% | 10.63 | 13.01 | 130.1 | 30.33% | 74.05
10.5.5 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.6695 | 14.2891 | 28.5781 | 0.005582% | 16.75 | 20.51 | 41.02 | 30.33% | 23.33
10.5.6 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 26.5508 | 32.5144 | 97.5433 | 0.01905% | 38.11 | 46.67 | 140.01 | 30.33% | 79.65
11 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 10465.1803 | 10465.1803 | 2.044% |  | 15021.33 | 15021.33 | 30.33%
11.1 |  |  | DRENAGEM SUBSUPERFICIAL, CANALETAS E SARJETAS |  | 1 |  | 9068.6344 | 9068.6344 | 1.771% |  | 13016.78 | 13016.78 | 30.33%
11.1.1 | DPEMA-0028 | Próprio | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 58 | 53.7216 | 65.7882 | 3815.7183 | 0.7453% | 77.11 | 94.43 | 5476.94 | 30.33% | 3115.85
11.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.88 | 64.2625 | 78.6979 | 462.7402 | 0.09038% | 92.24 | 112.96 | 664.2 | 30.33% | 377.86
11.1.3 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 40 | 32.1731 | 39.3977 | 1575.9082 | 0.3078% | 46.18 | 56.55 | 2262 | 30.33% | 1286.92
11.1.4 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 24.189 | 29.6232 | 88.8695 | 0.01736% | 34.72 | 42.52 | 127.56 | 30.33% | 72.56
11.1.5 | 172030 | SBC | REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA | m³ | 4.22 | 21.026 | 25.7496 | 108.6624 | 0.02122% | 30.18 | 36.96 | 155.97 | 30.33% | 88.72
11.1.6 | DPEMA-0029 | Próprio | SARJETA PARA DRENAGEM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 1,5 X 0,15M, INCLUSO PROTEÇÃO COM FUNDO ZARCÃO E PINTURA SINTÉTICA | UN | 1 | 188.9279 | 231.377 | 231.377 | 0.04519% | 271.18 | 332.11 | 332.11 | 30.33% | 188.92
11.1.7 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 29.9994 | 36.7364 | 146.9454 | 0.0287% | 43.06 | 52.73 | 210.92 | 30.33% | 119.99
11.1.8 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 18.86 | 45.9814 | 56.3133 | 1062.066 | 0.2074% | 66 | 80.83 | 1524.45 | 30.33% | 867.2
11.1.9 | DPEMA-0035 | Próprio | TAMPA PERFURADA EM CONCRETO ARMADO, E =5 CM, L=30CM, COM FUROS D=25MM, A CADA 15CM - ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO1:3 | M | 18.86 | 68.2476 | 83.5817 | 1576.3472 | 0.3079% | 97.96 | 119.97 | 2262.63 | 30.33% | 1287.14
11.2 |  |  | DRENAGEM DE AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 1396.5459 | 1396.5459 | 0.2728% |  | 2004.55 | 2004.55 | 30.33%
11.2.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 26.006 | 12.2617 | 15.0136 | 390.4379 | 0.07626% | 17.6 | 21.55 | 560.42 | 30.33% | 318.87
11.2.2 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24 | 5.1276 | 6.2772 | 150.6518 | 0.02942% | 7.36 | 9.01 | 216.24 | 30.33% | 123.06
11.2.3 | 1177 | ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 6 | 10.7847 | 13.2022 | 79.2134 | 0.01547% | 15.48 | 18.95 | 113.7 | 30.33% | 64.7
11.2.4 | 11975 | ORSE | Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar | un | 18 | 4.9744 | 6.0891 | 109.603 | 0.02141% | 7.14 | 8.74 | 157.32 | 30.33% | 89.53
11.2.5 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 31.003 | 16.4488 | 20.1412 | 624.4345 | 0.122% | 23.61 | 28.91 | 896.29 | 30.33% | 509.96
11.2.6 | 103951 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.4294 | 12.7703 | 25.5406 | 0.004988% | 14.97 | 18.33 | 36.66 | 30.33% | 20.85
11.2.7 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 6.8066 | 8.3324 | 16.6648 | 0.003255% | 9.77 | 11.96 | 23.92 | 30.33% | 13.61
12 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 14133.0057 | 14133.0057 | 2.76% |  | 20285.99 | 20285.99 | 30.33%
12.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 22.9286 | 3.5461 | 4.3404 | 99.5149 | 0.01944% | 5.09 | 6.23 | 142.84 | 30.33% | 81.3
12.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 22.93 | 11.9482 | 14.6304 | 335.4762 | 0.06552% | 17.15 | 21 | 481.53 | 30.33% | 273.97
12.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 372.273 | 2.8216 | 3.4556 | 1286.4135 | 0.2513% | 4.05 | 4.96 | 1846.47 | 30.33% | 1050.4
12.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 359.27 | 10.1856 | 12.4707 | 4480.3517 | 0.8751% | 14.62 | 17.9 | 6430.93 | 30.33% | 3659.37
12.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 247.6375 | 16.1214 | 19.7372 | 4887.6634 | 0.9546% | 23.14 | 28.33 | 7015.57 | 30.33% | 3992.25
12.6 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 84.6151 | 10.8265 | 13.258 | 1121.8209 | 0.2191% | 15.54 | 19.03 | 1610.22 | 30.33% | 916.08
12.7 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 55 | 3.4068 | 4.1662 | 229.1407 | 0.04475% | 4.89 | 5.98 | 328.9 | 30.33% | 187.37
12.8 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 5 | 36.597 | 44.8179 | 224.0897 | 0.04377% | 52.53 | 64.33 | 321.65 | 30.33% | 182.98
12.9 | 8624 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m² | 84.62 | 14.1706 | 17.3545 | 1468.5347 | 0.2868% | 20.34 | 24.91 | 2107.88 | 30.33% | 1199.11
13 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 2109.8987 | 2109.8987 | 0.4121% |  | 3028.47 | 3028.47 | 30.33%
13.1 | 171854 | SBC | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm | m² | 4.25 | 148.5896 | 181.9749 | 773.3933 | 0.1511% | 213.28 | 261.2 | 1110.1 | 30.33% | 631.5
13.2 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 8.75 | 106.9973 | 131.0331 | 1146.5394 | 0.2239% | 153.58 | 188.08 | 1645.7 | 30.33% | 936.22
13.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 9.625 | 16.1214 | 19.7372 | 189.9659 | 0.0371% | 23.14 | 28.33 | 272.67 | 30.33% | 155.16
14 |  |  | PAISAGISMO E JARDINAGEM |  | 1 |  | 10515.6553 | 10515.6553 | 2.054% |  | 15093.78 | 15093.78 | 30.33%
14.1 | DPEMA-0274 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TIJOLO MACIÇO PARA CANTEIRO DE JARDIM, H=65CM, SOBRE FUNDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO E LASTRO DE CONCRETO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTEINTERNO | M | 25.6095 | 83.6583 | 102.4549 | 2623.8176 | 0.5125% | 120.08 | 147.06 | 3766.13 | 30.33% | 2142.44
14.2 | 2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede | m² | 19.2075 | 15.4943 | 18.9708 | 364.3818 | 0.07117% | 22.24 | 27.23 | 523.02 | 30.33% | 297.6
14.3 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 6.2206 | 75.8275 | 92.8615 | 577.6519 | 0.1128% | 108.84 | 133.29 | 829.14 | 30.33% | 471.69
14.4 | DPEMA-0206 | Próprio | FORNECIMENTO E PLANTIO DE 10 MUDAS DE MOREIA, 16 DE PODOCARPO E 4 PATAS DE ELEFANTE. 50 SACOS DE 15KG DE SEIXO ROLADO BRANCO, Nº 02, MANTA BIDIM E TERRA PRETA VEGETAL | UN | 1 | 3700.0263 | 4531.419 | 4531.419 | 0.885% | 5310.88 | 6504.23 | 6504.23 | 30.33% | 3700.02
14.5 | 10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 99.5295 | 17.4938 | 21.4232 | 2132.2345 | 0.4165% | 25.11 | 30.75 | 3060.53 | 30.33% | 1741.15
14.6 | 2082 | ORSE | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 1 | 47.5211 | 58.1943 | 58.1943 | 0.01137% | 68.21 | 83.53 | 83.53 | 30.33% | 47.52
14.7 | 1358 | ORSE | Mangueira trançada de alta pressão spt 250p ø = 3/4" | m | 20 | 9.3078 | 11.3978 | 227.9563 | 0.04452% | 13.36 | 16.36 | 327.2 | 30.33% | 186.15
15 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  | 1 |  | 2103.726 | 2103.726 | 0.4109% |  | 3019.61 | 3019.61 | 30.33%
15.1 | COM- 09294506 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 261.76 | 2.4314 | 2.9749 | 778.6951 | 0.1521% | 3.49 | 4.27 | 1117.71 | 30.33% | 636.45
15.2 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 26.176 | 12.8051 | 15.6755 | 410.3214 | 0.08014% | 18.38 | 22.5 | 588.96 | 30.33% | 335.18
15.3 | DPEMA-0038 | Próprio | DESCARTE DE RESÍDUOS MISTURADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREALICENCIADA | m³ | 32.18 | 23.2136 | 28.4249 | 914.7095 | 0.1787% | 33.32 | 40.8 | 1312.94 | 30.33% | 747.01
418118.28
[5 empty] | Total sem BDI |  | 418118.28 |  |  | 418118.28 | 598369.43 |  | 30.12%
[5 empty] | Total do BDI |  | 93881.72 |  |  | 93881.72 | 134353.27 |  | 30.12%
[5 empty] | Total Geral |  | 512000 |  |  | 512000 | 732722.7 |  | 30.12%